SPECYFIKACJA
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Pod Lasem 62
44-210 Rybnik
(zwana dalej „ZAMAWIAJĄCYM”)
ogłasza przetarg na:

# Usługa powtórnej legalizacji wodomierzy.

Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Usługa powtórnej legalizacji wodomierzy.

A. Wymagania dla legalizowanych powtórnie wodomierzy.
a1. Wodomierz zalegalizowany powtórnie powinien być poddany:
       * usunięciu osadów wewnątrz i na zewnątrz wodomierza,
        * płukaniu pod bieżącą wodą,
        * legalizacji wodomierza,
        * każdy wodomierz powinien być wyposażony w naklejkę z kodem kresko-
        wym posiadającym numer wodomierza w celu wprowadzenia do systemu
        za pomocą czytnika,
* każdy wodomierz powinien mieć naklejoną naklejkę z rokiem legalizacji oraz miesiącem,
        * posiadać oczyszczony oraz wytrawiony korpus mosiężny,
        * każdy wodomierz musi być wyposażony w korki zabezpieczające
        wyschnięcie komory pomiarowej.
    B. Wymagania dla wykonawcy:
* wykonawca odbiera wodomierze w siedzibie zamawiającego,
* czas realizacji legalizacji to 14 dni ,
* wykonawca dostarcza wodomierze do siedziby zamawiającego

Zakres zamówienia
a. Przewidywany zakres usługi określony został w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
b. Usługa powtórnej legalizacji będzie wykonywana w ilości i rodzaju uzależnionym od bieżących potrzeb Zamawiającego.
c. Każdorazowo zakres usługi będzie wskazany przez osoby upoważnione przez Zamawiającego w formie elektronicznego zamówienia (e-mail
d. Ceny określone w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności : usługę powtórnej legalizacji, załadunek, dostawę i rozładunek w siedzibie Zamawiającego.
e. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: dwa lata od dnia 12.12.2024 r.
f. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prezentacji oferowanego asortymentu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
Za artykuły dostarczone do prezentacji Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. Dostarczone do prezentacji artykuły będą podlegać zwrotowi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

### Rozdział 2. Instrukcja dla Wykonawcy.

Przygotowanie ofert.
2.1. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.
2.2.Oferta powinna być zszyta (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
2.3.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.
2.4. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.
Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.
2.5. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpisu z rejestru sądowego, umowy spółki).
2.6. Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. Każda strona oferty  musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu.
2.7.	Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.
2.8. Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej następująco:

## a) adresat:
## Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Pod Lasem 62
44 – 210 Rybnik
b) zawartość:

# Usługa powtórnej legalizacji wodomierzy.

       c) Wykonawca:
nazwa i adres firmy

       d) dopisek: Nie otwierać przed: 22.11.2024r. godz. 12.00

2.9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".
2.10. Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez ich otwierania.
2.11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym  związanych.

3. Niniejszy przetarg otwarty jest dla Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
- posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
- nie posiadają zaległości wobec Urzędu Skarbowego;
- nie posiadają zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- akceptują warunki niniejszej specyfikacji.

Zamawiający nie dopuszcza udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum.

4. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków.
Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej specyfikacji. Zamawiający wymaga aby dokumenty zostały przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu.

Zamawiający wskazuje, iż z uwagi na fakt, iż postępowanie prowadzone jest w postaci papierowej wymaga się aby wszystkie dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu. W przypadku dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów w jednej z następujących form:
dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej wraz z nośnikiem zawierającym plik z przedmiotową dokumentacją umożliwiający Zamawiającemu weryfikacje dokumentu. Zamawiający informuje, iż nośnik nie będzie podlegał zwrotowi
LUB
dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy
LUB
dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej wraz z dokumentem (np. raportem z weryfikacji, certyfikatem itp.) potwierdzającym autentyczność dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze wskazaniem osób lub podmiotów, które podpisały przedmiotowy dokument.

Kompletna oferta powinna zawierać:
- wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 2;
- parafowany wzór umowy;
- posiadane referencje (jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami);
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- wszystkie wymagane deklaracje zgodności, atesty higieniczne PZH, atesty CE.

Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji
   i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty
   w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;
3. Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej.

Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty:
- Oświadczenie o cenie (Załącznik Nr 1)
- Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 2)

5. Kryteria oceny.
     Cena 100 %
5.1. Przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania PWiK Sp. z o.o. będzie się kierowało ceną i spełnianiem warunków określonych przez PWiK  Sp. z o.o. w niniejszej specyfikacji.
5.2.  Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2022. poz.1233 t.j.) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2024 poz.594 t.j.).
5.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą/Wykonawcami, którzy złożą ofertę/oferty. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.
5.4. Przyjęta przez Zamawiającego cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

6.1  Składanie ofert.
       Oferty należy składać w terminie do dnia 22.11.2024r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.
6.2	Okres ważności ofert.
Oferty pozostaną ważne do dnia 17.01.2025r.

7.	Otwieranie ofert.
7.1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2024r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego
w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.
7.2. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane.
7.3.	Przy odczytywaniu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.
7.4.	Komisja ocenia oferty najpierw pod względem formalnym.
7.5.	Zamawiający poprawi oczywiste błędy i pomyłki.
7.6. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę jeżeli jej treść lub forma nie odpowiada zapisom zawartym w specyfikacji przetargowej oraz wymaganiom określonym przez Zamawiającego, a także w przypadku, gdy została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu przetargowym.
7.7. Zamawiający ma również prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca:
1. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia, wykonał je nienależycie lub bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania,
2. w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy,
3. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił braków w złożonej ofercie w innych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego (PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku),
4. w terminie 12 miesięcy przed terminem złożenia ofert wypowiedział umowę zawartą z Zamawiającym,
5. pozostaje w bieżącym sporze sądowym z Zamawiającym
7.8. Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.
7.9.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, o czym poinformuje pisemnie Wykonawców.
7.10. Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

.

8.      Uprawnieni do udzielania informacji.
8.1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Monika Małachowska,
tel. 32/4328072
e-mail: przetargi@pwik-rybnik.pl

8.2.  Zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na piśmie – nr faksu 32/4328078, e-mail
        j.w. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w piątki w godzinach od
        07.00 do 12.00.
8.3. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą udzielane w formie pisemnej (poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego) po uprzednim otrzymaniu od uczestnika/ów postępowania stosownego zapytania na piśmie (w tym faksem), najpóźniej do dnia 15.11.2024r.
8.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć jednocześnie termin składania ofert, aby umożliwić Wykonawcom przygotowanie oferty z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.
8.5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu
       otrzymania zawiadomienia i innych informacji przesłanych przez Zamawiającego faksem lub
       drogą elektroniczną.

9.   Zawarcie umowy.
9.1. W terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedłoży Zamawiającemu umowę zgodną z wzorem umowy wraz
z potwierdzeniem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10.000,00 zł. Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy.
9.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania
      lub nienależytego wykonania umowy. Należy je wnieść w formie pieniężnej,  przelewem z
       rachunku Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO BP: 41 1020 2472 0000 6202 0018 5801.
9.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na warunkach określonych w swojej ofercie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.
  1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642‑26‑64‑990.
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
telefon: (0-32) 43 28 089
e-mail: iod@pwik-rybnik.pl
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem oraz w celu zawarcia umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty mające dostęp do dokumentacji przetargowej oraz osoby uczestniczące w realizacji umowy.
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora).
4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
5. PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w postępowaniu.

Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j. z późn. zm.) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

Rybnik, dnia 08.11.2024 r.

FORMULARZ OFERTOWY
Strona
Z ogólnej liczby stron

        (pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

# Usługa powtórnej legalizacji wodomierzy.

Dostawca :

Zarejestrowana nazwa firmy :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zarejestrowany adres firmy :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
1. Numer telefonu : .....................................................................................................................
2. Numer faxu : ...........................................................................................................................
3. e-mail : ....................................................................................................................................
4. Nazwa banku : ........................................................................................................................
5. Numer konta bankowego: .......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
1. Numer NIP ..............................................................................................................................
2. REGON ..................................................................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel

        ....................................................
        (podpis i pieczęć)

data: ..............................................

FORMULARZ OFERTOWY

Strona
Z ogólnej liczby stron

        (pieczęć Wykonawcy)
# ZAŁĄCZNIK Nr 1: „Oświadczenie o cenie”.
# Usługa powtórnej legalizacji wodomierzy.

L.p. / I	Rodzaj materiału / II	Przewidywana ilość sztuk / III	Cena jednostkowa w zł (netto) / za sztukę / IV	Cena w złotych netto przemnożona przez przewidywaną ilość / (III x IV) / V
1.	Legalizacja wodomierzy objętościowych, suchobieżnych, do zimnej wody, DN 15, DN 20	6500
	Legalizacja wodomierzy objętościowych, suchobieżnych, do zimnej wody, DN 25,	160
	Legalizacja wodomierzy objętościowych, suchobieżnych, do zimnej wody, DN 32,	90
	Legalizacja wodomierzy objętościowych, suchobieżnych, do zimnej wody, DN 40,	200
	Legalizacja wodomierzy jednostrumieniowych, do zimnej wody, DN 50,	60
	Legalizacja wodomierzy jednostrumieniowych, do zimnej wody, DN 65,	5
	Legalizacja wodomierzy jednostrumieniowych, do zimnej wody, DN 80,	10
	Legalizacja wodomierzy jednostrumieniowych do zimnej wody, DN 100 ,	15
RAZEM (cena ofertowa): / (suma wszystkich pozycji z kolumny V)				...…………………zł netto
Cena ofertowa słownie: ……………………………………………………………….….. zł netto

Uwagi:

- Powyższe ceny obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, również te nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
- Przedstawione ilości są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy.

Upełnomocniony przedstawiciel

        ....................................................
        (podpis i pieczęć)

data: ..........................................

FORMULARZ OFERTOWY

Strona
Z ogólnej liczby stron

        (pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK Nr 2: „Oświadczenie Wykonawcy”.

# Usługa powtórnej legalizacji wodomierzy.

1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu w terminach i pod warunkami określonymi w specyfikacji.
2. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
3. Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w specyfikacji.
4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w specyfikacji.
8. Oświadczamy, że posiadamy konieczną wiedzę i umiejętności techniczne wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia w określonym czasie.
9. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy, zawarte we wzorze umowy, która zostanie podpisana w przypadku wybrania naszej oferty.
10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem stosowania zasad i reguł zintegrowanego systemu zarządzania obowiązującego u Zamawiającego.
11. Oświadczam, że nie jestem podmiotem:
1. wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) z dnia 18.05.2006 r. nr 765/2006 dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzeniu Rady (UE) z dnia 17.03.2014 r. nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.) (dalej zwaną u.p.a.u.);
2. którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 t.j. z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.;
3. którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 t.j. z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.
Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej:
...............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………...

12. Do niniejszego „Oświadczenia Wykonawcy” dołączone są dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2) oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku,
    gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności
    nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
3) Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki
    Cywilnej.
4) wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 2;
5) posiadane referencje (jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami);
6) parafowany wzór umowy
7) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
8) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
    potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i
    społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
    rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
    organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
9) wszystkie wymagane deklaracje zgodności, atesty higieniczne PZH, atesty CE.

Upełnomocniony przedstawiciel

        ....................................................
        (podpis i pieczęć)
data: ..........................................

WZÓR UMOWY

Umowa zawarta w Rybniku dnia …………….. pomiędzy Zamawiającym tj. Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacyjny NIP 642-26-64-990 oraz kapitał zakładowy w wysokości 564.850.500,00 zł, reprezentowanym przez:
1. ………………………….

a Wykonawcą tj.
……………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
1. ………………………..
2. ………………………..

zwane dalej Stronami

§ 1

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, specyfikacji z dnia ……………. oraz złożonej oferty z dnia ………… Zamawiający zleca usługę powtórnej legalizacji wodomierzy.
2. Każdorazowo ilość wodomierzy przeznaczonych do legalizacji powtórnej ( od 250 do 500 sztuk w partii) będzie uzgadniana przez osoby upoważnione przez Zamawiającego w formie elektronicznego zamówienia (e-mail)
3. Wodomierze przeznaczone do legalizacji powtórnej odbierane i zwracane będą z siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
4. Termin realizacji każdego zamówienia wynosi 14 dni od daty otrzymania zamówienia pocztą elektroniczną.

§ 2

      1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z przyjętą ofertą z dnia ……………………. Podstawą obliczenia wynagrodzenia za zrealizowane usługi legalizacji wodomierzy będą jednostkowe stawki określone w załączniku nr 1 do umowy, niepodlegające zmianie i waloryzacji do końca obowiązywania niniejszej umowy.
      2. Kwota określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym koszty odbioru oraz zwrotu wodomierzy do siedziby Zamawiającego
      3. Za zrealizowanie usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone w zamówieniu płatne przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez Sprzedawcę. Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Strony dopuszczają kompensatę wzajemnych należności.
      4. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy podpisany przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 3

  1. Na wykonaną usługę Wykonawca udziela gwarancji w wysokości 24 miesięcy. W przypadku wadliwego działania wodomierzy podlegających legalizacji Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wady w terminie 7 dni od daty przesłania reklamacji pocztą elektroniczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia reklamacji w formie zwykłej pisemnej.
  2. W terminie określonym w ust. 1 wodomierze podlegające reklamacji powinny zostać oddane do dyspozycji zamawiającego.
  3. Wszelkie naprawy w okresie gwarancji w tym odbiór i zwrot wodomierzy do siedziby Zamawiającego będą się odbywały na koszt Wykonawcy .

§ 4
1. W przypadku opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać odsetek ustawowych od niezapłaconej kwoty określonej w fakturze.
2. Zamawiający może zastosować kary umowne:
za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn za które odpowiedzialności
   nie ponosi Zamawiający w wysokości kwoty określonej w § 6 ust.1
za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 4, w wysokości
1 % wartości pozycji niezrealizowanego zamówienia/zlecenia netto, nie więcej jednak niż 20%;
za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1, w wysokości% wartości ostatniego reklamowanego zamówienia/zlecenia netto, nie więcej jednak
niż 20%.
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może zastosować karę umowną w wysokości 20% wartości ostatniego zamówienia netto.
3. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy bez zgody Wykonawcy.

§ 5
Wykonawca upoważnia następujące osoby do nadzoru realizacji przedmiotu umowy:
…………………..
Zamawiający powołuje następujące osoby do nadzoru  wykonania umowy:
  1. Mariusz Basista
  2. Monika Węgrzyk
2. Mariusz Rygiel

§ 6
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10.000,00 zł
  (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej będzie
        zwracane:
- w wysokości 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) w terminie 30 dni po upływie terminu obowiązywania umowy;
- w wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 7
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony wynoszący dwa lata od dnia 12.12.2024 r.
2. Wartość przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania nie przekroczy kwoty ……………. zł netto.
3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
5. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
6. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
9. Umowa sporządzona jest w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.
10. Integralną część umowy stanowią specyfikacja z dnia ………… r. i oferta z dnia …………

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642‑26‑64‑990.
  - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
telefon: (0-32) 43 28 089
e-mail: iod@pwik-rybnik.pl
  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby uczestniczące w realizacji umowy.
  - Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  - posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  - PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  - W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową zawarcia umowy.

Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
### Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j. z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.
### Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy
### Na podstawie art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U 2023 r. poz. 711 ze zm,.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu w/w ustawy.

     Zamawiający:                                                                                                         Wykonawca: