Rybnik, dn. 03.01.2025 r .

**Odpowiedź na pytania**

Dotyczy: Postępowania przetargowego na „**Zakup nowych wodomierzy”.**

W związku z pytaniami skierowanymi do PWiK Sp. z o.o. odnośnie w/w postępowania przekazujemy Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1 :** Czy Zamawiający dopuszcza dla wodomierzy objętościowych od średnicy DN15 do DN40 wersję, która przekazuje impulsy do modułów radiowych tylko na zasadzie zjawiska indukcji?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza dla wodomierzy objętościowych impulsowanie tylko na zasadzie zjawiska indukcji.

**Pytanie 2 :**

Czy Zamawiający dopuszcza wodomierz objętościowy DN40, którego próg rozruchowy to 4 l/h oraz wodomierz jednostrumieniowy DN100, którego próg rozruchowy wynosi 41 l/h?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza wodomierz objętościowy DN 40 o progu rozruchowym 4l/h oraz wodomierz jednostrumieniowy DN 100 o progu rozruchowym 41 l/h.

**Pytanie 3 :**

Zamawiający zgodnie z zapisem w pkt. 8.1 Specyfikacji wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 20.000,00 zł wyłącznie w formie pieniężnej.

Zapis ten jest sprzeczny z ogólnie obowiązującym Prawem Zamówień Publicznych (Rozdział 2, Art.449-453 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. z późn. zmianami), które mówi m.in.:

*Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:*

*1) pieniądzu;*

*2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;*

*3) gwarancjach bankowych;*

*4) gwarancjach ubezpieczeniowych;*

*5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.*

*Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.*

*Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.*

Czy przypadku wyboru oferty Wykonawcy, z uwagi na wieloletnią współpracę, Zamawiający dopuszcza rezygnację z obowiązku wniesienia tego zabezpieczenia?

Jeżeli nie, to czy Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w innej formie poza pieniężną oraz możliwość ewentualnej zamiany na inną formę w trakcie obowiązywania umowy, zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie jak również podtrzymuje wymóg wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej zgodnie z zapisami specyfikacji przetargowej.

Jednocześnie Zamawiający zmienia wysokość wniesienia należytego wykonania umowy na kwotę 5.000zł .

***Ujednolicona wersja specyfikacji przetargowej uwzględniająca zmiany zostanie opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania.***