*SPECYFIKACJA*

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

(zwana dalej **„ZAMAWIAJĄCYM”**)

ogłasza przetarg na:

**Budowa osadnika wstępnego oraz włączenie go do istniejącego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach**

**Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia.**

**1.1.** Przedmiotem zamówienia jest:

**Budowa osadnika wstępnego oraz włączenie go do istniejącego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Rybniku - Orzepowicach** należącej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku. Przedsięwzięcie obejmować będzie: budowę osadnika wstępnego, rurociągu doprowadzającego ścieki do osadnika, rurociągu odprowadzającego ścieki oczyszczone do dystrybutora 19, rurociągu odprowadzającego osad do pompowni osadu wstępnego oraz budowy zasilania elektrycznego tego obiektu wraz z wizualizacją jego pracy w systemie SCADA.

**1.2.** Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji robót został określony w Decyzji Prezydenta Miasta Rybnika nr Ar-II.6740.1014.2017 z dnia listopada 2017 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę obejmującej budowę nowego osadnika wstępnego oraz włączenie do istniejącego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Rybniku przy ul. Rudzkiej, projekcie budowlanym:

- branża architektoniczna - Projekt zagospodarowania terenu,

- branża elektryczna i AKPiA,

- branża konstrukcyjna,

- branża technologiczna,

wzorze umowy, niniejszej specyfikacji oraz przedmiarach.

W/w dokumenty stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji.

**1.3.** Do obowiązków Wykonawcy należało będzie m. in:

1. wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą specyfikacją oraz dokumentami wymienionymi w pkt 1.2
2. zorganizowanie zaplecza socjalnego dla swoich brygad roboczych wraz z jego likwidacją po zakończeniu robót.
3. realizacja wszelkich robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, z zachowaniem warunków p.poż. i bhp,
4. stosowanie materiałów posiadających wymagane świadectwa i atesty,
5. w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia stosowanie się do zaleceń, uwag Zamawiającego,
6. uzyskanie akceptacji Zamawiającego co do zastosowanych materiałów, urządzeń ujętych w projekcie lub równoważnych,
7. dbanie o należyty porządek na terenie budowy, zabezpieczenie terenu robót budowlanych z zachowaniem najwyższej staranności,
8. uporządkowanie terenu po zakończeniu prac oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,
9. przekazanie Zamawiającemu, pełnej listy pracowników biorących udział w realizacji przedmiotowego zadania,
10. prowadzenie pełnej dokumentacji budowy zgodnie z Prawem Budowlanym, w tym dziennika budowy w sposób umożliwiający odtworzenie chronologii zdarzeń zachodzących w czasie trwania prac budowlanych.

11) złożenie w imieniu Zamawiającego w nadzorze Budowlanym informacji o zakończeniu robót oraz uzyskanie zgody na użytkowanie obiektów

12) bieżącą utylizację odpadów pochodzących z prowadzonych prac i dostarczenie Zamawiającemu kopii kart przekazania odpadów,

**1.4.** Całość robót będących przedmiotem zamówienia należy wykonać w oparciu o:

1. niniejszą specyfikację, projekt, przedmiary, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
2. obowiązujące przepisy prawa budowlanego, odpowiednie normy,
3. przeprowadzoną wizję w terenie.

**1.5.** Zamawiający wymaga aby:

1. Pracownicy Wykonawcy (oraz podwykonawców) biorący udział w realizacji przedmiotowego zamówienia wyposażeni byli w środki ochrony indywidualnej (m.in. hełmy, okulary ochronne, rękawice) oraz wykonywali przedmiot umowy w ubraniach roboczych o jednolitym standardzie, na których w sposób czytelny naniesiona będzie nazwa firmy Wykonawcy/Podwykonawcy, a także aby na terenie prowadzonych prac zobligowani byli do noszenia czytelnych identyfikatorów zawierających imię, nazwisko.
2. Pracownicy Wykonawcy (oraz podwykonawców) każdorazowo przy wejściu na teren prowadzonych prac oraz przy jego opuszczeniu dokonywali rejestracji w systemie RCP za pomocą przekazanych przez Zamawiającego kart.
3. Wykonawca, będzie przedkładał i na bieżąco aktualizował uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego wykaz pracowników realizujących przedmiot zamówienia.

**1.6.** Zamawiający zastrzega, iż osoby trzecie związane z realizacją przedmiotowego zamówienia *(np. przebywające na terenie prac w celu ustaleń technicznych)* będą mogły przebywać na terenie prowadzonych prac jedynie po uzyskaniu zgody przedstawiciela Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż każdorazowo taki pobyt będzie ewidencjonowany w odpowiednim rejestrze Zamawiającego. Osoby przebywające na terenie prowadzonych prac muszą być wyposażone w wymagane środki ochrony indywidualnej.

Niniejszy zapis nie dotyczy Pracowników Wykonawcy oraz pracowników Podwykonawców, do których zastosowanie ma pkt 1.4. lit a) do b).

**1.7.** Przedmiot zamówienia wykonywany będzie na pracującej i czynnej oczyszczalni ścieków. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-17:00. Wykonawca zorganizuje prace w sposób niezakłócający prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni. Możliwy czas przerwy w przepływie ścieków niezbędnej do włączenia się do dystrybutora 19 oraz do rurociągu osadowego w okresie suchym nie dłużej niż 4h.

**1.8.** Wykonawca udziela Zamawiającemu **60** miesięcy gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia. Na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszej niż 24 miesiące. Niezależnie od udzielonej gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty bezusterkowego, odbioru końcowego co zostanie potwierdzone spisaniem protokołu odbioru końcowego.

**1.9. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 31.12.2025 r.**

**2.0.** Całości prac objętych niniejszym postępowaniem przetargowym nie można powierzyć podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonywaniu robót poza pracami związanymi bezpośrednio z budową samego osadnika wstępnego w zakresie nie większym niż 50% wartości umowy.

**2.1.** Zamawiający dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia przy czym Wykonawca biorący udział w niniejszym postępowaniu przetargowym nie może być podwykonawcą Wykonawcy wyłonionego w drodze niniejszego postępowania. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

**2.2.** Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm technicznych lub jakościowych, dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż opisane w dokumentach zamówienia. Wskazanie przez zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia i ma na celu wskazać oczekiwania zamawiającego.

**2.3. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie celem szczegółowego zapoznania się z zakresem prac objętych przedmiotem zamówienia.** Wizję lokalną przeprowadza się po uprzednim ustaleniu telefonicznym z Zamawiającym **(Pan Marcin Mańka tel. 695104304 lub Pani Weronika Maziarczyk tel. 725202508).** Potwierdzeniem przeprowadzenia wizji jest oświadczenie (podpisany załącznik nr 7), które Wykonawca dołączy do swojej oferty.

**2.4.** Budowę osadnika wstępnego oraz włączenie go do istniejącego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Rybniku należy wykonać zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju DNSH (z ang.”Do No Significant Harm” – nie czyń poważnych szkód). Wykonanie powinno obejmować możliwość wdrożenia zasad DNSH w odniesieniu do różnych celów, aspektów środowiskowych z zastrzeżeniem, iż w przypadku zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń dla zgodności z zasadą DNSH, Wykonawca zaproponuje niezbędne środki zapobiegawcze, łagodzące, które zostaną wdrożone w celu zapobiegania znaczących szkód w odniesieniu do zasady DNSH.

***Zamawiający wskazuje iż ofertowany zgarniacz nie może być urządzeniem prototypowym.***

***W celu wykazania iż oferowany zgarniacz nie jest urządzeniem prototypowym tj. jest sprawdzony w działaniu, pracuje na innych obiektach przez okres nie krótszy niż 3 lata, Wykonawca wskaże co najmniej trzy lokalizacje, w której dane urządzenie spełniające wszystkie wymogi specyfikacji zostało sprawdzone w działaniu.***

### Rozdział 2. Instrukcja dla Wykonawcy

**2. Przygotowanie ofert.**

**2.1.** Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

**2.2.** Oferta powinna być zszyta (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

**2.3.** Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

**2.4.** Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

**2.5.** Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpisu z rejestru sądowego, umowy spółki).

**2.6.** Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. Każda strona oferty  musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu.

**2.7.** Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

**2.8.** Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej następująco:

## a) adresat:

## Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

**ul. Pod Lasem 62**

**44 – 210 Rybnik**

b) zawartość:

**Oferta na budowę osadnika wstępnego oraz włączenie go do istniejącego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach**

c) Wykonawca:

**nazwa i adres firmy**

 d) dopisek: **Nie otwierać przed: 11.03.2025r. godz. 1200**

**2.9.** Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami **"ZMIANA"** lub **"WYCOFANIE".**

**2.10.** Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez ich otwierania.

**2.11.** Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym  związanych.

**3. Niniejszy przetarg otwarty jest dla Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:**

* są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;
* posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia;
* posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;
* znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;
* w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane w zakresie modernizacji, przebudowy lub budowy obiektów technologicznych o łącznej wartości minimum 2.000 000,00 zł brutto (dwa miliony PLN) (*w przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji*);
* posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 2.000 000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100) ważne w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. W/w polisę Wykonawca będzie posiadał również w okresie obowiązywania gwarancji;
* nie posiadają zaległości wobec Urzędu Skarbowego;
* nie posiadają zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
* w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będą stosować materiały pochodzące od dostawców zaakceptowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dokona pisemnej akceptacji dostawców po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało pisemne udokumentowanie pochodzenia dostaw w/w materiałów od wskazanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego dostawców.
* akceptują warunki niniejszej specyfikacji.

**Zamawiający nie dopuszcza udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum.**

**4. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków**.

Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej specyfikacji. Zamawiający wskazuje, iż z uwagi na fakt, iż postępowanie prowadzone jest w postaci papierowej wymaga się aby wszystkie dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu. W przypadku dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów w jednej z n/w form :

* dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej wraz z nośnikiem zawierającym plik z przedmiotową dokumentacją umożliwiający Zamawiającemu weryfikację dokumentu. Zamawiający informuje, iż nośnik nie będzie podlegał zwrotowi **LUB**
* dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy **LUB**
* dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej wraz z dokumentem (*np. raportem z weryfikacji, certyfikatem itp.)* potwierdzającym autentyczność dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze wskazaniem osób lub podmiotu, które podpisały przedmiotowy dokument.

**Kompletna oferta powinna zawierać:**

* wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 6
* Oświadczenie o cenie (Załącznik Nr 1)
* Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 2)
* Wzór oświadczenia ( załącznik Nr 3)
* parafowany wzór umowy (załącznik nr 4);
* wzór oświadczenia *(załącznik nr 5 - Wymagania dla podwykonawców z zakresie BHP, P.POŻ. I OCHRONY ŚRODOWISKA);*
* parafowany i podpisany wzór oświadczenia *(załącznik nr 7 -oświadczenie)*
* kosztorys (w formie szczegółowej) opracowany na podstawie otrzymanych od Zamawiającego przedmiarów robót;
* kserokopię opłaconej, aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem uiszczenia zapłaty składki polisy;
* referencje potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonie co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych w zakresie modernizacji, przebudowy lub budowy obiektów budowlanych o łącznej wartości minimum 2.000 000,00 zł brutto (dwa miliony PLN);
* aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
* aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
* oświadczenia, iż polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona na kolejne okresy obowiązywania umowy (jeżeli polisa jest wystawiona na okres krótszy niż termin realizacji umowy),
* oświadczenie, iż polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona co najmniej o okres udzielonej gwarancji w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
* *oświadczenie pochodzące od producenta lub potwierdzone przez producenta dokumenty
określające dane techniczne oferowanego zgarniacza(np. specyfikacje lub karty techniczne producenta urządzenia/materiału) pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one zgodne z wszystkimi wymogami specyfikacji oraz nie są urządzeniami testowymi ani prototypowymi;*
* *w celu wykazania, że oferowany zgarniacz nie jest urządzeniem prototypowym tj. jest sprawdzony w działaniu, pracuje na innych obiektach przez okres nie krótszy niż 3 lata, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie wskazujące trzy lokalizacje, w której dane urządzenie spełniające wszystkie wymogi specyfikacji zostało sprawdzone w działaniu.*

**Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę:**

* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
* oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
* Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej.

Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty:

* Oświadczenie o cenie (Załącznik Nr 1)
* Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 2)
* Wzór oświadczenia ( załącznik Nr 3)
* Wzór Umowy ( Załącznik Nr 4)
* Wzór oświadczenia(Załącznik Nr 5) *- Wymagania dla podwykonawców z zakresie BHP, P.POŻ. I OCHRONY ŚRODOWISKA);*
* Protokół finansowy ( Załącznik Nr 6)
* Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej (załącznik nr 7)

**5. Kryteria oceny.**

 **Cena 100%**

**5.1.** Przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania PWiK Sp. z o.o. będzie się kierowało ceną i spełnieniem warunków określonych przez PWiK  Sp. z o.o. w niniejszej specyfikacji.

**5.2.** Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 t.j.) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [( Dz.U. z 2024 r. poz. 1616 t.j. z późn. zm.)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmzuheyds).

**5.3**. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą/cami, którzy złożą ofertę/y. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.

**5.4.** Przyjęta przez Zamawiającego cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

**5.5.** Cena ofertowa powinna wynikać z kosztorysu ofertowego obliczonego na podstawie dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót i wymagań zawartych w specyfikacji.

       Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót opisane w przedmiarach robót. Pozycje, przy których nie zostaną podane ceny za ich wykonanie (niewypełnione pozycje przedmiaru robót przez Wykonawcę), nie będą dodatkowo opłacone po wykonaniu prac, gdyż Zamawiający przyjmuje, że ich koszt został pokryty przez inne ceny podane w kosztorysie.

 Kolejność pozycji musi być zgodna z przedmiarem dołączonym do specyfikacji. Podane w przedmiarze robót katalogi wskazują jedynie podstawy ustalające szczegółowy opis danej roboty. Podstawa wyceny nie jest wiążąca i może być zmieniona.

 **Jeżeli Wykonawca uważa, że jakiś zakres robót został ominięty winien w kosztorysie ująć  dodatkową pozycję wyceny robót.  Wycenę dodatkową (rozszerzającą) do danej pozycji należy oznaczyć symbolami ‘, ‘ ‘ (za pozycją rozszerzaną lub wprowadzić dodatkowe pozycje na końcu działu z odpowiednim komentarzem).**

**6.1  Składanie ofert.**

Oferty należy składać w terminie **do dnia 11.03.2025r. do godz. 1100** w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

**6.2 Okres ważności ofert.**

Oferty pozostaną ważne **do dnia 18.04.2025r.**

**7. Otwieranie ofert.**

**7.1.** Otwarcie ofert nastąpiw dniu **11.03.2025r. o godz. 1200** w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

**7.2.** Otwarcie ofert jest jawne. Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane.

**7.3.** Przy odczytywaniu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.

**7.4.** Komisja ocenia oferty najpierw pod względem formalnym.

**7.5**. Zamawiający poprawi oczywiste błędy i pomyłki.

**7.6.** Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca:

1. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia, wykonał je nienależycie lub bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania,
2. w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy,
3. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił braków w złożonej ofercie w innych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego (PWiK Sp. z o.o. w Rybniku);
4. w terminie 12 miesięcy przed terminem złożenia ofert wypowiedział umowę zawartą
z Zamawiającym,
5. pozostaje w bieżącym sporze sądowym z Zamawiającym.

**7.7.** Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.

**7.8.**Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, o czym poinformuje pisemnie Wykonawców.

**7.9.** Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

**8.**    **Uprawnieni do udzielania informacji.**

**8.1.** Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

*W zakresie procedury przetargowej:*

Godziek Dorota tel.: 32/4328072

e-mail:dgodziek@pwik-rybnik.pl

Monika Małachowska tel.: 32/4328072

e-mail:mmalachowska@pwik-rybnik.pl

*W zakresie przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji technicznej*

Marcin Mańka tel. 32/4328093

mmanka@pwik-rybnik.pl

Weronika Maziarczyk tel. 32/4328097

wmaziarczyk@pwik-rybnik.pl

**8.2.**  Zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na piśmie – nr faksu 32/4328078, e – mail jak wyżej od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w piątki w godzinach od 07.00 do 12.00.

**8.3.** Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą udzielane w formie pisemnej (poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego) po  uprzednim otrzymaniu od uczestnika/ów postępowania stosownego zapytania na piśmie (w tym faksem) najpóźniej do dnia **24.02.2025r.**

**8.4.** W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć jednocześnie termin składania ofert, aby umożliwić Wykonawcom przygotowanie oferty z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.

**8.5.** Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia i innych informacji przesłanych przez Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną.

**8.6.** Dokumentacja zawierająca niezbędne uzgodnienia, decyzje itp. pozostaje do wglądu Wykonawców na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rybniku-Orzepowicach, po uprzednim ustaleniu telefonicznym z Zamawiającym (Pan Marcin Mańka, nr tel. 032 43 28 093, Pani Weronika Maziarczyk nr tel.032 43 28 097).

**9. Zawarcie umowy**

**9.1.**W terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedłoży Zamawiającemu umowę zgodną ze wzorem umowy wraz z potwierdzeniem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **100 000,00 zł** *(słownie: sto tysięcy złotych 00/100).* Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Należy je wnieść przed zawarciem umowy, w formie pieniężnej, przelewem z rachunku Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego: **PKO BP: 41 1020 2472 0000 6202 0018 5801.**

**9.2.** Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na warunkach określonych w swojej ofercie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.

**9.3.** Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642‑26‑64‑990.
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem oraz w celu zawarcia umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby mające dostęp do dokumentacji przetargowej oraz osoby uczestniczące w realizacji umowy.
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)
4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
5. PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału w postępowaniu.

Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 407 ze późn. zm.) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

**Rybnik, dnia 26.02.2025.r.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **FORMULARZ OFERTOWY** |
|
| Strona |  |
| Z ogólnej liczby stron |  |

 (pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ OFERTOWY

**Budowa osadnika wstępnego oraz włączenie go do istniejącego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach**

Wykonawca:

1. **Zarejestrowana nazwa firmy :**

**.......................................................................................................................................................**

**.......................................................................................................................................................**

1. **Zarejestrowany adres firmy :**

**.......................................................................................................................................................**

**.......................................................................................................................................................**

1. **Numer telefonu : .....................................................................................................................**
2. **Numer faxu : ...........................................................................................................................**
3. **e-mail : ....................................................................................................................................**
4. **Nazwa banku : ........................................................................................................................**
5. **Numer konta bankowego: .......................................................................................................**

**.......................................................................................................................................................**

1. **Numer NIP ..............................................................................................................................**
2. **REGON ..................................................................................................................................**

 Upełnomocniony przedstawiciel

 ....................................................

 (podpis i pieczęć)

data: ...............................................

***Załącznik nr 1***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **FORMULARZ OFERTOWY** |
| Strona |  |
| Z ogólnej liczby stron |  |

 (pieczęć Wykonawcy)

# **ZAŁĄCZNIK Nr 1: „Oświadczenie o cenie”**

**Budowa osadnika wstępnego oraz włączenie go do istniejącego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach**

Na podstawie niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji dołączonej do specyfikacji podejmujemy się wykonania zadania o nazwie „**Budowa osadnika wstępnego oraz włączenie go do istniejącego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach”** zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i należytą starannością.

**za cenę :**

**w kwocie netto złotych: ..........................................................................................................................**

**(słownie:...................................................................................................................................................)**

**+ podatek VAT w wysokości ........%, to jest w kwocie: ...................................................................zł**

**(słownie:..................................................................................................................................................)**

**w kwocie brutto złotych:......................................................................................................................**

**(słownie:.................................................................................................................................................)**

Powyższe wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym iobejmuje pełny zakres zamówienia określony w specyfikacji oraz dokumentacji technicznej, jak również inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

**Uwaga:**

***\*Cena ofertowa powinna wynikać z kosztorysu sporządzonego na podstawie otrzymanego od Zamawiającego przedmiaru. Kosztorys należy sporządzić w formie szczegółowej.***

Upełnomocniony przedstawiciel

 ....................................................

 (podpis i pieczęć)

 Data.........................................

***Załącznik nr 2***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **FORMULARZ OFERTOWY** |
|
| Strona |  |
| Z ogólnej liczby stron |  |

 (pieczęć Wykonawcy)

**ZAŁĄCZNIK Nr 2: „Oświadczenie Wykonawcy”**

**Budowa osadnika wstępnego oraz włączenie go do istniejącego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach**

1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu w terminach i pod warunkami określonymi w specyfikacji.
2. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
3. Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w specyfikacji.
4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w specyfikacji.
8. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy, zawarte we wzorze umowy przedstawionym w specyfikacji.
9. Oświadczamy, że posiadamy konieczną wiedzę i umiejętności techniczne wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia w określonym czasie.
10. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem stosowania zasad i reguł obowiązującego u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
13. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z obowiązującymi u Zamawiającego zasadami i przepisami bhp.
14. Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani o mogących wystąpić zagrożeniach podczas prowadzenia robót.
15. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje jakie były niezbędne do przygotowania oferty.
16. **Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z miejscem prowadzenia robót oraz z dokumentacją techniczną w stopniu gwarantującym należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Ponadto dokonaliśmy weryfikacji dostępności materiałów, które są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.**
17. Oświadczam, że nie jestem podmiotem:

1) wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) z dnia 18.05.2006 r. nr 765/2006 *dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy* i rozporządzeniu Rady (UE) z dnia 17.03.2014 r. nr 269/2014 *w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających* albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z 13.04.2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.) (dalej zwaną u.p.a.u.);

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 1.03.2018 r. *o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 t.j. z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.;

3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2024 r. poz. 1863 t.j. z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.

1. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej………………………………………………

……..…………………………...........................................................................................................

**Funkcję Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy pełnił będzie:** ………………………………………………………………………………………………..…………

Do niniejszego „Oświadczenia Wykonawcy” dołączone są dokumenty :

* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
* oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;
* Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej.
* wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 2
* Oświadczenie o cenie (Załącznik Nr 1)
* Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 2)
* Wzór oświadczenia ( załącznik Nr 3)
* parafowany wzór umowy (załącznik nr 4);
* wzór oświadczenia *(załącznik nr 5 - Wymagania dla podwykonawców z zakresie BHP, P.POŻ. I OCHRONY ŚRODOWISKA*
* protokół finansowy- *załącznik nr 6*
* Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej *– załącznik nr 7*
* kosztorys (w formie szczegółowej) opracowany na podstawie otrzymanych od Zamawiającego przedmiarów robót;
* kserokopię opłaconej, aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem uiszczenia zapłaty składki polisy;
* referencje potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonie co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych w zakresie modernizacji, przebudowy lub budowy obiektów budowlanych o łącznej wartości minimum 2.000 000,00 zł brutto (dwa miliony PLN);
* aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
* aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
* oświadczenia, iż polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona na kolejne okresy obowiązywania umowy (jeżeli polisa jest wystawiona na okres krótszy niż termin realizacji umowy),
* oświadczenie, iż polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona co najmniej o okres udzielonej gwarancji w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
* *oświadczenie pochodzące od producenta lub potwierdzone przez producenta dokumenty
określające dane techniczne oferowanego zgarniacza(np. specyfikacje lub karty techniczne producenta urządzenia/materiału) pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one zgodne z wszystkimi wymogami specyfikacji oraz nie są urządzeniami testowymi ani prototypowymi;*
* *w celu wykazania, że oferowany zgarniacz nie jest urządzeniem prototypowym tj. jest sprawdzony w działaniu, pracuje na innych obiektach przez okres nie krótszy niż 3 lata, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie wskazujące trzy lokalizacje, w której dane urządzenie spełniające wszystkie wymogi specyfikacji zostało sprawdzone w działaniu.*

 Upełnomocniony przedstawiciel

 ....................................................

 (podpis i pieczęć)

data : ..........................................

***Załącznik nr 3***

**Wzór oświadczenia**

Rybnik, dnia …………………..

Dane podwykonawcy:

………………………………

……………………………….

……………………………….

………………………………..

**OŚWIADCZENIE**

Niniejszym oświadczam, iż wykonałem następujące prace …………………………...…… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… jako podwykonawca. Prace zostały mi zlecone przez Wykonawcę tj. firmę …………………………………………………………………………………………. w ramach realizacji zadania pn. „**Budowa osadnika wstępnego oraz włączenie go do istniejącego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach**

**”**

należącej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku”.

Oświadczam, iż Wykonawca w pełni pokrył wynagrodzenie należne mi z tytułu wykonania prac objętych umową podwykonawczą/zleceniem (treść w załączeniu). Tym samym oświadczam, iż jako podwykonawca nie będę kierował przeciwko Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku jako Zamawiającemu, jakichkolwiek roszczeń wynikających z w/w umowy.

 …………………………………

 Podpis podwykonawcy

W załączeniu kopia potwierdzenia przelewu na kwotę wynikającą z umowy i z faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru.

……………………………………….

 Podpis Wykonawcy

***Załącznik nr 4***

**WZÓR UMOWY**

Umowa zawarta w Rybniku dnia ………………. r. pomiędzy Zamawiającym, tj. **Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.** z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 642-26-64-990, REGON 276775388 kapitał zakładowy: 564.850.500,00 zł, reprezentowanym przez:

1. ………………………………

2. ……………………………….

a Wykonawcą tj. ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

1.……………………………

2.……………………………..

razem zwane dalej Stronami.

**§ 1**

* 1. Przedmiotem umowy jest: Budowa osadnika wstępnego oraz włączenie go do istniejącego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach.
	2. Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich realizacji określony został w specyfikacji z dnia …………………, dokumentacji technicznej (Dokumentacji Projektowej) przedmiarze robót oraz w ofercie z dnia …………………
	3. Prace stanowiące przedmiot umowy należy wykonać przy uwzględnieniu Decyzji Prezydenta Miasta Rybnika nr Ar-II.6740.1014.2017 z dnia 30.11.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.
	4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ust. 2 powyżej i nie stwierdza w nich braków ani błędów.
	5. Opisane w ust. 1 roboty obejmują wszelkie roboty, dostawy materiałów, urządzeń i sprzętu niezbędne do należytego i terminowego wykonania umowy.
	6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

**§ 2**

1. Roboty będące przedmiotem umowy muszą być wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym obowiązującym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym w projekcie budowlanym, wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
2. Zamawiający i powołany przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru może w każdym momencie realizacji umowy odrzucić każdą część robót i użytych materiałów, jeżeli nie będą zgodne z wyżej wymienionymi wymaganiami. Odrzucenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności.

**§ 3**

1. Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 23.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia **31.12.2025 r.**
3. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany na pracującej i czynnej oczyszczalni ścieków. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy oczyszczalni. Wykonawca zorganizuje prace w sposób niezakłócający prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni.
4. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy, na podstawie sporządzonego protokołu przekazania placu budowy oraz dziennik budowy wraz z dokumentacją projektową w terminie 10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
5. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy oraz szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim.

**§ 4**

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
2. złożenie oświadczeń o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy najpóźniej w dniu zawarcia umowy,
3. przejęcie terenu budowy,
4. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją z dnia………………..2025r., a także ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, projektem budowlanym, projektem wykonawczymi i przedmiarami robót,
5. wykonanie przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami szczegółowymi z zachowaniem warunków p. poż i bhp.
6. stosowanie materiałów posiadających certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne i atesty producenta oraz zgodnych z postanowieniami dokumentacji przetargowej,
7. stosowanie urządzeń posiadających niezbędne świadectwa i atesty,
8. w trakcie realizacji przedmiotu umowy stosowanie się do zaleceń, uwag Zamawiającego,
9. pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,
10. zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt, w tym zainstalowanie liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych umową,
11. zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,
12. utrzymanie porządku na terenie budowy,
13. zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót,
14. pełna odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy,
15. zorganizowanie zaplecza budowy i jego utrzymanie,
16. odpowiednie zabezpieczenie prowadzonych robót,
17. bieżące usuwanie, składowanie i ewentualna utylizacja materiałów rozbiórkowych i powstałych odpadów poza złomem stalowym (potwierdzone w karcie przekazania odpadu przekazanej Zamawiającemu),
18. realizacja wszelkich robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami z zachowaniem warunków p. poż, bhp, mając na uwadze ochronę środowiska,
19. pełna odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia terenu związane z wykonywanymi robotami, nawet jeśli nie były naniesione na mapy projektowe,
20. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
21. stosowanie urządzeń oraz maszyn posiadających niezbędne świadectwa i atesty,
22. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w okresie jego realizacji oraz w okresie obowiązywania gwarancji,
23. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy nie będzie korzystał z osób zatrudnionych przez Zamawiającego,
24. sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót z podziałem na etapy do częściowego odbioru i płatności oraz przedstawienia go w celach akceptacji Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Do harmonogramu rzeczowo – finansowego należy dołączyć listę podwykonawców wskazującą, które roboty składające się na przedmiot umowy realizowane będą przez podwykonawcę(ów) . Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy nie będzie korzystał z podwykonawców bez zgody Zamawiającego. Zamawiający dokona akceptacji podwykonawców w terminie 5 dni od otrzymania w/w dokumentów. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku powzięcia informacji o udziale niezgłoszonych podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy.
25. pisemne powiadamianie wpisem do dziennika budowy, Zamawiającego o planowanych odbiorach:
* robót zanikających – z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym;
* końcowych – z wyprzedzeniem co najmniej 10 dniowym.
1. pisemne powiadomienie o planowanym odbiorze końcowym - z wyprzedzeniem co najmniej 10 dniowym.
2. na siedem dni przed datą odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia w PINB zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego zgodnie z wymaganiami art. 54 prawo budowlane i uzyska w imieniu Zamawiającego zgody na użytkowanie.
3. uzyskanie u Zamawiającego pisemnej akceptacji dla materiałów, które mają być zastosowane podczas realizacji przedmiotu umowy.
4. realizacja przedmiotu umowy z zastosowaniem materiałów pochodzących od dostawców zaakceptowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dokona pisemnej akceptacji dostawców po zawarciu umowy. Do obowiązków Wykonawcy należy pisemne udokumentowanie pochodzenia dostaw w/w materiałów od wskazanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego dostawców,
5. na siedem dni przed datą odbioru końcowego przekazanie Zamawiającemu wymaganych świadectw, atestów, deklaracji zgodności, certyfikatów zgodności zamontowanych materiałów z atestami, świadectwami jakości, kart gwarancyjnych zamontowanych elementów dla których producent wydał karty gwarancyjne.
6. przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej;
7. uporządkowanie terenu po zakończeniu prac;
8. prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, w tym między innymi dziennika budowy w sposób umożliwiający odtworzenie chronologii zdarzeń zachodzących w czasie trwania prac budowlanych,
9. uzyskanie akceptacji Zamawiającego co do zastosowanych materiałów, urządzeń,
10. zapewnienie jednolitego standardu ubrań roboczych dla pracowników Wykonawcy (oraz podwykonawców) biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia, wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej (m.in. hełmy, okulary ochronne, rękawice) oraz zapewnienie sprzętu zabezpieczającego miejsce wykonywanych robót (np. barierki, zabezpieczenia wykopów),
11. przekazanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, w terminie 7 dni przed przystąpieniem do realizacji niniejszej umowy, pełnej listy pracowników biorących udział w realizacji przedmiotowego zamówienia. W przypadku zmiany pracownika/ów Wykonawca niezwłocznie poinformuje na piśmie przedstawiciela Zamawiającego o wprowadzonej zmianie pracownika/ów.
12. przedkładanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, co miesiąc - w terminie do 25 dnia każdego miesiąca - harmonogramu zmianowego pracowników realizujących przedmiot zamówienia w następnym miesiącu wraz z podziałem na poszczególne zmiany. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w w/w harmonogramie Wykonawca niezwłocznie, w sposób pisemny, poinformuje przedstawiciela Zamawiającego o wprowadzonych zmianach.
13. Strony zgodnie ustalają, iż Pracownicy Wykonawcy (oraz podwykonawców) każdorazowo przy wejściu na teren prowadzonych prac oraz przy jego opuszczeniu będą dokonywali rejestracji w systemie RCP za pomocą przekazanych przez Zamawiającego kart.
14. Strony zgodnie ustalają, że osoby trzecie związane z realizacją przedmiotowego zamówienia (np. w związku z ustaleniami technicznymi) będą mogły przebywać na terenie prowadzonych prac jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż każdorazowo taki pobyt będzie ewidencjonowany w odpowiednim rejestrze Zamawiającego. Osoby przebywające na terenie prowadzonych prac muszą posiadać identyfikator, a jeżeli wymagają tego przepisy prawa, również środki ochrony indywidualnej.

**§ 5**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
2. przekazanie placu budowy wraz z dokumentacją techniczną i dziennikiem budowy;
3. zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
4. dokonanie odbioru końcowego.
5. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do nadzoru realizacji przedmiotu umowy są uprawnieni wydać Wykonawcy polecenie wykonania tylko takich zmian w przebiegu wykonania ustalonych niniejszą umową prac, które ze względów technicznych lub organizacyjnych uznają za niezbędne i które nie naruszają postanowień niniejszej umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się stosować do zaleceń i uwag Zamawiającego.

**§6**

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności i zaniechania dokonane przez osoby wykonujące prace będące przedmiotem umowy pod jego kierownictwem.
4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania swoje.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie wykonywanych prac.

**§ 7**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………… zł netto (słownie złotych:……………………..00/100) + podatek VAT zgodnie z przyjęta ofertą z dnia…………….
2. Dopuszcza się rozliczenie za przedmiot umowy fakturami częściowymi. Rozliczenie częściowe może obejmować wyłącznie kompletne wykonanie danego etapu w pełni funkcjonalnego oraz wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym przekazanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego .
3. Za wykonanie danego etapu wyszczególnionego w przekazanym przez Wykonawcę harmonogramie wystawiona będzie faktura VAT, która zostanie zapłacona przez Zamawiającego w wysokości 90% w terminie 30 dni od daty jej prawidłowego wystawienia. Pozostałe 10% zostanie zapłacone po zakończeniu inwestycji, podpisaniu protokołu końcowego robót i uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego zgodny na użytkowanie obiektu lub innych dokumentów wymaganych przez PINB w Rybniku.
4. Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Strony dopuszczają kompensatę wzajemnych należności.
6. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 nie podlega zmianie do końca realizacji przedmiotu umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, również wszystkie koszty nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust.1.
7. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest sporządzony i podpisany przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru potwierdzający należyte wykonanie prac.
8. Wynagrodzenie, z tytułu wykonanych prac oraz zakończenia robót zostanie przekazane na rachunek Wykonawcy, na podstawie faktury końcowej, w terminie do 30 dni od daty ich wystawienia. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu faktury w terminie 7 dni roboczych od daty wystawienia.
9. Po odbiorze końcowym zostanie podpisany Protokół finansowy obejmujący rozdział przedmiotu umowy na poszczególne środki trwałe zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8**

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: ………………….
2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 642-26-64-990.

**§ 9**

1. Wykonawca wniósł przed zawarciem niniejszej umowy zabezpieczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości **100.000,00 zł** *(słownie: sto tysięcy złotych).*
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie pieniężnej.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwracane:
* w wysokości 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 70 000,00 zł *(słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100*) w terminie 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót, o ile nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego.
* w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 30.000,00 zł *(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 )* w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji, o ile nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego.

**§ 10**

1. Całości prac objętych niniejszym postępowaniem przetargowym nie można powierzyć podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonywaniu robót w zakresie nie większym niż 50% wartości umowy. Pozostałe prace muszą być wykonane przez Wykonawcę.
2. Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekty umów celem ich akceptacji przez Zamawiającego oraz udzieli Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
4. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego jest uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawców. Wykonawca przed upływem terminu płatności zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców (załącznik nr 3), iż Wykonawca zapłacił wynagrodzenie należne im w związku z wykonaniem umowy na podwykonawstwo wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu.
5. Brak złożenia Zamawiającemu oświadczeń, o których mowa w ust. 4 lub otrzymanie od podwykonawcy oświadczenia o nieuregulowaniu jego należności przez Wykonawcę będzie skutkowało wstrzymaniem płatności wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego. W tej sytuacji Wykonawca nie dokona naliczenia odsetek ustawowych z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia.
6. W przypadku nie przedłożenia przez podwykonawcę oświadczenia o uregulowaniu jego wynagrodzenia przez Wykonawcę (wraz z potwierdzeniem przelewu) do upływu terminu płatności faktury wystawionej przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, iż podwykonawca nie otrzymał wynagrodzenia od Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcy na podstawie uprzednio podpisanej umowy cesji wierzytelności zawartej pomiędzy Wykonawcą a danym podwykonawcą (zaakceptowanej przez Zamawiającego). W przypadku cesji wierzytelności wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wynagrodzenie podwykonawcy zapłacone przez Zamawiającego.

**§ 11**

* 1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu realizacji całości przedmiotu umowy nie później niż do dnia **31.12.2025 r.** Gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem oddzielnym pismem przekazanym Zamawiającemu e-maile lub faksem bądź złożonym osobiście w siedzibie Zamawiającego.
	2. Odbioru końcowego robót dokona, na podstawie sporządzonego protokołu, Komisja powołana przez Zamawiającego w następujący sposób:
1. Kierownik Budowy zgłasza gotowość do odbioru końcowego wpisem w dzienniku budowy i powiadamia osoby upoważnione przez Zamawiającego, *(oddzielnym pismem przekazanym e-mailem bądź złożonym osobiście w siedzibie Zamawiającego)* z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem.
2. Osoby upoważnione przez Zamawiającego zobowiązane są w terminie 4 dni od daty zgłoszenia ustosunkować się do wpisu, o którym mowa w pkt. 1).
3. Po dokonaniu potwierdzenia rzetelności zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Inspektora Nadzoru Komisja wyznaczy termin odbioru końcowego najpóźniej w 10 dniu daty zgłoszenia gotowości do odbioru.
4. Na siedem dni przed ustalonym terminem odbioru końcowego Kierownik Budowy przekaże Komisji dokumentację powykonawczą w celu jej weryfikacji przez powołaną Komisję.
	1. Zgłoszenie do odbioru końcowego powinno nastąpić w terminie gwarantującym przeprowadzenie czynności odbiorowych oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia ………………… r. W przypadku przekroczenia terminu Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną zgodnie z § 18 umowy.
	2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedstawiony do odbioru zakres robót nie został wykonany lub został wykonany nienależycie wówczas komisja powołana przez Zamawiającego odmówi dokonania odbioru końcowego z winy Wykonawcy.
	3. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie

stwierdzony protokolarnie. Jeżeli odbiór zostanie dokonany z opóźnieniem z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych stosownie do § 18. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek we własnym zakresie Zamawiający może powierzyć usunięcie wad/usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W/w koszty zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub przez Wykonawcę (według wyboru Zamawiającego).

* 1. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
	2. W terminie 30 dni przed upływem ustalonego w umowie terminu gwarancji nastąpi odbiór ostateczny (pogwarancyjny) mający na celu ustalenie stanu robót i usunięcie wad, które ujawniły się w okresie gwarancji.

**§ 12**

1. Osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego do nadzoru realizacji przedmiotu umowy są:
2. Marcin Mańka tel. 695 104 304 e-mail:mmanka@pwik-rybnik.pl
3. Weronika Maziarczyk e-mail: wmaziarczyk@pwik-rybnik.pl
4. Marek Magiera mmagiera@pwik-rybnik.pl
5. Anna Tomas-Trybuś mtrybus@pwik-rybnik.pl
6. Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy jest: ………………….........

tel. …………… e-mail………….

1. Inspektorem Nadzoru ze strony Zamawiającego jest:………………………

tel. …………. e-mail………..

1. Korespondencja Zamawiającego będzie przesyłana na następujący e-mail Wykonawcy…………...
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób z ust.1 i 2 powyżej. Zmiana taka wymaga pisemnego oświadczenia odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy pod rygorem nieważności.
3. Inspektor Nadzoru jest uprawniony wydać Wykonawcy polecenie wykonania tylko takich zmian w przebiegu wykonania ustalonego niniejszą umową prac, które ze względów technicznych lub organizacyjnych uzna za niezbędne i które nie naruszają postanowień niniejszej umowy.
4. Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się stosować do zaleceń i uwag Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru.

**§ 13**

1. Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na roboty objęte niniejszą umową. Na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszej niż 24 miesiące. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy na podstawie sporządzonego i podpisanego protokołu odbioru końcowego robót, bez zastrzeżeń.
2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po okresie udzielonej gwarancji, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
3. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. Termin dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi rozpoczyna bieg od daty odbioru końcowego.
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek.
5. Okres gwarancji ulega wydłużeniu na okres potrzebny na usunięcie wad i usterek.
6. W okresie obowiązywania umowy jak również po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu oraz w trakcie udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.
7. W przypadku wymiany wadliwego elementu na wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo dla wymienionego wadliwego elementu od chwili dostarczenia wolnego od wad elementu.
8. Zapisy w udzielonych dokumentach gwarancyjnych sprzeczne z przedmiotową umową są nieważne.

**§ 14**

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego faksem lub mailem o wadzie lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie przez Strony.
2. Wady nieusunięte w terminie, o którym mowa w ust. 1 , których Wykonawca nie usunie pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, Zamawiający może zlecić do usunięcia innym osobom na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upoważnienia Sądu na co Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub przez Wykonawcę (według wyboru Zamawiającego). Wyznaczenie przez Zamawiającego dodatkowego terminu, nie pozbawia Zamawiającego możliwości naliczenia kar umownych zgodnie z § 18 Umowy.

**§ 15**

Zamawiający dokonuje usunięcia wady we własnym zakresie na koszt Wykonawcy w przypadku:

1. bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad,
2. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, dokonanego w terminie usunięcia wad,
3. bezskutecznego upływu terminu do dokonania uzgodnień, o którym mowa w pkt 2.

**§ 16**

1. W przypadku wystąpienia awarii w przedmiocie umowy w okresie gwarancyjnym Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii w ciągu 3 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego drogą e-mailową.
2. Wykonawca usunie awarię w ciągu 7 dni od momentu powiadomienia go o awarii przez Zamawiającego faksem lub mailem.
3. W przypadku awarii stanowiącej zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego bądź awarii grożącej wyrządzeniem szkody w mieniu publicznym lub prywatnym Zamawiający niezwłocznie usunie awarię we własnym zakresie, a kosztami jej usunięcia obciąży Wykonawcę.

**§ 17**

* + 1. Wykonawca zobowiązany jest w okresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz w okresie udzielonej gwarancji posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100). Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową. Przedłożona polisa ubezpieczeniowa musi spełniać dotychczasowe warunki. Niewykonanie powyższych obowiązków może stanowić podstawę odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

**§ 18**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
2. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego w wysokości kwoty określonej w § 9 ust. 1
3. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,001 % kwoty wskazanej w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 ale nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego netto.
4. za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad po terminie, o którym mowa w § 14 ust.1
w wysokości 0,001 % kwoty określonej w § 7 ust. 1, ale nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego netto.
5. za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu awarii, po terminie, o którym mowa w § 16
w wysokości 0,001 % kwoty określonej w § 7 ust. 1, ale nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego netto.
6. za wady trwałe w wartości określonej przez rzeczoznawcę, którego zatrudni Zamawiający a koszty zatrudnienia pokryje Wykonawca.
7. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych
kar umownych przez Zamawiającego.
8. W przypadku naruszenia terminów realizacji przedmiotu umowy ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 23 bądź w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
9. Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez zgody Wykonawcy.
10. Strony mogą odstąpić od naliczenia kar, o których mowa w niniejszej umowie.
11. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
12. Strony dopuszczają kompensatę wzajemnych należności wynikających z niniejszej umowy.
13. Zapłata kar umownych określonych w niniejszej umowie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności na zasadach ogólnych, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

**§ 19**

1. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonanej przez niego i odebranej przez Zamawiającego części prac składających się na przedmiot umowy.
2. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z niniejszą umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy bez upoważnienia sądu na co Wykonawca wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę lub odstąpić od umowy.
3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust.2, w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub gdy zostało już wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy. Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym.
5. W przypadku odstąpienia od umowy albo zastępczego wykonania Wykonawca zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do:
6. sporządzenia inwentaryzacji wykonanych robót przy udziale Zamawiającego;
7. usunięcia z terenu budowy wzniesionych przez siebie obiektów tymczasowych;
8. przekazania protokolarnie Zamawiającemu zinwentaryzowanych robót i placu budowy.
9. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 5 w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – Zamawiający upoważniony jest do wykonania tych czynności na koszt Wykonawcy.

**§ 20**

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z instrukcjami BHP oraz z zakresem stosowania zasad i reguł zintegrowanego systemu zarządzania obowiązującego u Zamawiającego w szczególności zaś na obiekcie oczyszczalni ścieków w Rybniku – Orzepowicach. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegania zapisów w/w dokumentów.
2. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o mogących wystąpić zagrożeniach podczas prowadzenia robót związanych z realizacją niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.

**§ 21**

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§22**

Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

**§ 23**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 24**

Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

**§ 25**

Umowa sporządzona jest w 2- jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

**§ 26**

Integralną część umowy stanowią specyfikacja z dnia ………2025 r. i oferta Wykonawcy z dnia …………………….

**Klauzula informacyjna RODO**

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

 e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji umowy;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora);

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

7) PWiK sp. z o.o. zapewnia Pani/ Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

**Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych**

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j. z późn. zm.) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

**Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy** na podstawie art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U z 2023 r., poz. 1790 t.j.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy **w rozumieniu w/w ustawy**.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

***Załącznik nr 5***

**Załącznik nr 5 do umowy nr............................... z dnia …………………….**



**WYMAGANIA DLA PODWYKONAWCÓW W ZAKRESIE BHP, P.POŻ.**

**I OCHRONY ŚRODOWISKA**

1. **Zasady ogólne.**
	1. PWiK Sp. z o.o. w Rybniku, jako zamawiający wykonanie robót zobowiązuje podwykonawców realizujących prace do organizowania i prowadzenia prac zgodnie z przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
	2. Podwykonawcy wykonujący prace są zobowiązani przygotowywać i organizować oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający:

- wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym,

- pożarom i innym miejscowym zagrożeniom, katastrofom budowlanym,

- uszkodzeniom urządzeń, instalacji, narzędzi, sprzętów itp.,

- pogorszeniu środowiska naturalnego i pracy.

1. Zlecający prace w PWiK Sp. z o.o. w Rybniku zobowiązany jest wyznaczyć imiennie osobę, która będzie Odpowiedzialna za nadzór nad robotowi ze strony PWiK w zakresie organizacji prac i bezpiecznej ich realizacji oraz nadzoru i współpracy w tym zakresie z przedstawicielami podwykonawców.
	1. Podwykonawca wykonujący prace na terenie PWiK Sp. z o.o. w Rybniku, zobowiązany jest wyznaczyć imiennie osobę, (wpisać imię i nazwisko i nr tel………………………………………., która będzie współpracowała ze osobą Odpowiedzialną za nadzór nad robotami ze strony PWiK lub Specjalistą ds. BHP, w zakresie bezpiecznej realizacji prac zgodnie z przepisami i zasadami BHP, z uwzględnieniem sposobów postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.
	2. Wyznaczenie przez PWiK Sp. z o.o. w Rybniku osoby Odpowiedzialnej za nadzór nad robotami, nie zwalnia podwykonawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.
	3. Wszyscy pracownicy podwykonawcy wykonującego prace na terenie obiektów PWiK Sp. z o.o. w Rybniku, łącznie z osobami sprawującymi nadzór, muszą zostać poinformowani o zasadach obowiązujących na terenie PWIK, zagrożeniach oraz związanych z nimi środkach zapobiegawczych i ochronnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z zapisem w normie PN-N18001:2004. Powyższe należy do obowiązków Podwykonawcy.

Podwykonawca ma obowiązek na prośbę PWiK Sp. z o.o. w Rybniku przedstawić kopie następujących dokumentów oraz wykazy zawierające informacje nt.:

a) imię i nazwisko oraz funkcję osoby wyznaczonej przez podwykonawcę zgodnie z pkt 1.4,

b) wykaz pracowników wraz z ich kwalifikacjami i uprawnieniami,

c) kopie zaświadczeń z odbycia szkoleń u pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa dla pracowników,

d) kopie aktualnych zaświadczeń lekarskich,

e) wykaz używanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej dla poszczególnych rodzajów prac,

f) wykaz sprzętu przeciwpożarowego,

g) wykaz narzędzi, maszyn, urządzeń i sprzętu pomiarowego wraz z wymaganymi dokumentami (np. certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa legalizacji, itp.)

h) opis technologii wykonywania powierzonych prac wraz z oceną ryzyka zawodowego związanego z realizacją tych prac,

i) wykaz pozostałych pracowników nadzoru, bezpośrednio i stale przebywających na terenie wykonywania prac,

j) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile jest wymagany przepisami prawa.

* 1. Powyższe informacje należy dostarczyć osobie Odpowiedzialnej za nadzór nad robotami ze strony PWiK.
	2. Wszelkie wypadki, awarie, pożary, wybuchy i inne miejscowe zagrożenia mające miejsce na terenie prowadzonych prac na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Rybniku, wymagające interwencji jednostki ratowniczej, zgłaszać należy osoby Odpowiedzialnej za nadzór ze strony PWiK, osoby odpowiedzialnej za realizację umowy oraz Specjalisty ds. BHP/Dyspozytora PWIK.
1. **Zasady dotyczące przestrzegania przepisów BHP na terenie PWiK Sp. z o.o. w Rybniku przez podwykonawców.**
	1. Przy prowadzeniu prac na terenie PWiK Sp. z o.o. w Rybniku należy przestrzegać przepisów
	i zasad dotyczących prowadzenia określonego rodzaju prac, w szczególności dotyczących prac szczególnie niebezpiecznych, prac remontowo-budowlanych bez wstrzymania ruchu przedsiębiorstwa, prac spawalniczych, robót przy urządzeniach energetycznych oraz robót montażowych i demontażowych na obiektach technologicznych.
	2. Przed przystąpieniem do robót podwykonawca musi rozpoznać i oznaczyć uzbrojenie terenu, miejsca składowania materiałów, narządzi, sprzętu, ponadto wyznacza ciągi komunikacyjne oraz strefy pracy urządzeń.
	3. Podwykonawcy używający w trakcie prac urządzeń i/lub narzędzi o napędzie mechanicznym są zobowiązani w szczególności:

a) posiadać dokumentację z przeprowadzonych okresowych badań tych narzędzi wraz z badaniem ochrony przeciwporażeniowej,

b) wyłączać narzędzia natychmiast po zakończeniu prac,

c) używać ich zgodnie z instrukcją obsługi.

* 1. Pojazdy będące własnością podwykonawcy mogą poruszać się po terenie PWiK Sp. z o.o.
	w Rybniku, przestrzegając na całym terenie zakładu maksymalnej prędkości jazdy określonej znakami drogowymi.
	2. Pracownicy podwykonawcy zobowiązani są do stosowania odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego, zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Do obowiązków należy również zapewnienie jednolitego standardu ubrań roboczych dla pracowników Podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotu umowy, kamizelek ostrzegawczych, na których w sposób czytelny naniesiona jest nazwa firmy umożliwiająca identyfikację pracowników.
	3. Pracownicy podwykonawcy są zobowiązani do stosowania sprzętu ochronnego odpowiedniego do warunków prowadzonych prac i występujących zagrożeń, a w szczególności:

a) noszenia hełmów ochronnych podczas prac ziemnych, prac w studzienkach, prac na wysokości oraz na wskazanych obiektach PWIKm.in. na terenie oczyszczalni ścieków i SUW ul. Rajska.

b) stosowania środków ochrony słuchu podczas prac o podwyższonym natężeniu hałasu,

c) stosowania masek przeciwpyłowych i przeciwgazowych, w zależności od występujących zagrożeń,

d) stosowania okularów ochronnych przy pracach, przy których występuje zagrożenie uszkodzenia wzroku,

e) stosowania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem przy pracach na wysokości
i w zagłębieniach.

* 1. Podwykonawcy pracujący na terenie PWiK Sp. z o.o. w Rybniku są zobowiązani do niezwłocznego informowania Specjalisty ds. BHP osoby Odpowiedzialnej za nadzór nad robotami ze strony PWiK, o każdym wypadku przy pracy, zdarzeniu potencjalnie wypadkowym oraz innym zagrożeniu życia lub zdrowia osób.

**3. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej na obiektach PWiK Sp. z o.o. w Rybniku przez podwykonawców.**

* 1. Wszyscy podwykonawcy prowadzący prace na terenie przedsiębiorstwa zobowiązani są do zabezpieczenia miejsca pracy przed powstaniem pożaru budynków, urządzeń, składowisk.
	2. W obiektach i na terenach do nich przyległych zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnić prowadzenie działań ratowniczych i ewakuacji, a w szczególności:

a) używanie otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrożonych pożarem lub wybuchem,

c) ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację, bez poinformowania Zarządcy obiektu

b) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji służących do ewakuacji,

* 1. Podwykonawcom użytkującym urządzenia zasilane energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania czynności, które mogłyby stworzyć zagrożenie pożarowe lub wybuchowe. W szczególności zabrania się:

a) korzystania z uszkodzonych lub niesprawdzonych instalacji, urządzeń elektrycznych i gazowych,

b) włączania do sieci jednocześnie urządzeń elektrycznych w takiej ilości, że łączny pobór energii elektrycznej może wywołać przeciążenie,

c) pozostawienie bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji,

d) zastawianie dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp. Urządzeń elektrycznych,

e) pozostawianie nie wyłączonego urządzenia elektrycznego po zakończeniu pracy,

f) przechowywanie w pomieszczeniach wewnątrz budynków materiałów palnych, butli napełnionych gazem palnym, lub innych zbiorników ze substancjami palnymi lub wybuchowymi.

* 1. Podwykonawcom zabrania się dokonywania samodzielnie przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej lub gazowej bez zgody odpowiednich służb PWiK Sp. z o.o. w Rybniku.
	2. Ponadto zabrania się:

a) używania otwartego ognia i palenia tytoniu we wszystkich pomieszczeniach i budynkach PWIK, na terenie zaplecza, oczyszczalni ścieków i SUW.

b) przechowywania odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nie przeznaczonych do tego celu,

c) przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się lub inne miejscowe zagrożenie.

* 1. Podwykonawcy są zobowiązani posiadać podręczny sprzęt p.poż.(gaśnica, koc gaśniczy), który powinien być umieszczony w dostępnym miejscu oraz zapewnić wymagane oznaczenia i stosowne instrukcje, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
	2. Sprzęt gaśniczy będący na wyposażeniu PWIK (zabezpieczeniu) obiektów, urządzeń, instalacji itp., może być używany do zabezpieczenia prowadzonych prac pożarowo niebezpiecznych za zgodą osoby Odpowiedzialnej za nadzór nad robotami ze strony PWiK.
	3. Pracownicy podwykonawcy, wykonujący prace w obiektach PWiK winni znać między innymi:

a) zasady postępowania w razie wystąpienia pożaru oraz po jego zakończeniu,

b) zasady gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych,

c) zasady postępowania przy gaszeniu odzieży na człowieku,

d) wyjścia ewakuacyjne z obiektów PWIK,

e) zasady bezpiecznego wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych.

**4. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na terenie PWiK Sp. z o.o.
w Rybniku przez podwykonawców.**

4.1 Pracownicy firm działających na terenie PWiK Sp. z o.o. w Rybniku, oraz wykonawcy robót zleconych są zobowiązani do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania obowiązujących
w tym zakresie przepisów, tzn. do:

a) ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczeń szkodliwymi substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi składniki powodujące skażenie gleby i wód,

b) składowania materiałów przewidzianych do wykonania robót i powstałych odpadów w miejscach uzgodnionych z osobom Odpowiedzialną za nadzór ze strony PWiK, w sposób zapewniający ochronę środowiska,

c) odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych zakładu tylko po uzgodnieniu z Odpowiedzialną za nadzór ze strony PWiK.

d) utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie włącznie
z oczyszczaniem dróg publicznych i wewnętrznych, segregacją odpadów na zasadach ogólnych.

* 1. Zabrania się:

a) zanieczyszczenia terenów należących do PWiK Sp. z o.o. w Rybniku,

b) emitowania do powietrza i wprowadzania do ścieków oraz gleby niebezpiecznych substancji chemicznych,

c) stosowania urządzeń powodujących: nadmierny hałas lub wibracje, emitujących szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne lub inne ponad dopuszczalne normy,

d) pozostawiania, porzucania wytworzonych odpadów w miejscu wykonywania prac bez ich przekazania na składowiska odpadów (zagospodarowanie odpadu wytworzonego przez Wykonawcę należy do jego obowiązków).

* 1. PWiK Sp. z o.o. w Rybniku zastrzega sobie możliwość kontroli działalności firm pracujących na jej terenie przez osoby Odpowiedzialnej za nadzór nad robotami ze strony PWiK, Specjalistę ds. BHP oraz ma prawo do ewentualnego wstrzymania robót, jeśli zostanie stwierdzone rażące zagrożenie dla pracowników, osób trzecich, otoczenia czy środowiska naturalnego.
1. **Postanowienia końcowe.**
	1. Osoba odpowiedzialna za nadzór ze strony PWiK, Specjalista ds. BHP oraz inni pracownicy wyznaczeni do nadzorowania prac ze strony PWiK Sp. z o.o. w Rybniku, mogą kontrolować prowadzone przez podwykonawców prace, w zakresie:

a) przestrzegania przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,

b) organizacji prac,

c) ładu i porządku w miejscu prac jego zabezpieczenia i oznakowania, wygrodzenia,

d) kwalifikacji i uprawnień pracowników, badań lekarskich i szkoleń BHP,

e) stanu technicznego i sprawności maszyn, urządzeń i narzędzi,

f) stosowania sprzętów ochrony zbiorowej i indywidualnej.

* 1. PWiK Sp. z o.o. w Rybniku zastrzega sobie prawo do ewentualnego wstrzymania robót przez osoby upoważnione, bez odszkodowania, jeżeli zostanie stwierdzone naruszenie postanowień zawartych w niniejszym załączniku lub przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, w związku z realizacją zleconych prac.
	2. W przypadku nieprzestrzegania postanowień jw., Zleceniodawca może:

a) przerwać pracę,

b) odstąpić od umowy z winy podwykonawcy z uwagi na rażące nieprzestrzeganie przepisów oraz zasad BHP i P.POŻ., ochrony środowiska.

Jeżeli Zleceniodawca nie otrzyma informacji z zakresu wystąpienia wszelkich niezgodności w miejscu wykonywanych prac przez Podwykonawcę przyjmuje się, że zdarzenia niepożądane nie wystąpiły przy realizacji zadania.

**Przyjął do wiadomości i stosowania:**

Data, podpis………………….………….. Data, podpis…………………………

…………………………………………. ………………………………………………

(osoba Odpowiedzialna za nadzór nad robotami ze strony PWiK) (Podwykonawca

***Załącznik nr 6***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **FORMULARZ OFERTOWY** |
|
| Strona |  |
| Z ogólnej liczby stron |  |

 **ZAŁĄCZNIK Nr 6 :**

**„Protokół finansowy”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa obiektu | Nr środka trwałego |
| 1. | OSADNIK WSTĘPNY | N |
| 2. | SYSTEM STEROWANIA KOMPUTEROWEGO TO I AKPIA | 49200000007 |
| 3. | SIEĆ ROZDZIELCZA ELEKTRYCZNA | 21100000137 |
| 4. | ZEWNĘTRZNE OTWARTE KANAŁY TECHNOLOGICZNE | 21100000132 |
| 5. | RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE | 21100000130 |

N – nowy środek trwały

……………………………………….

 Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

**OŚWIADCZENIE O ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ**

 Oświadczamy, iż w dniu ………………… odbyliśmy wizję lokalną w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia i uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty i wyceny usługi przewidzianej do wykonania zgodnie z postanowieniami zawartymi w specyfikacji przetargowej na ***„Budowa osadnika wstępnego oraz włączenie go do istniejącego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach***” i nie wznosimy w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

 …………………………… ………………………..

*(Potwierdzenie Zamawiającego) (podpis i pieczęć Wykonawcy)*

……………………………. ………………………….

 *(data) (data)*