*SPECYFIKACJA*

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

(zwana dalej **„ZAMAWIAJĄCYM”**)

ogłasza przetarg na:

**Dostawę flokulantu proszkowego do odwadniania przefermentowanych osadów na Oczyszczalnię Ścieków**

**w Rybniku – Orzepowicach.**

**Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia.**

* 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa flokulantu proszkowego do odwadniania przefermentowanych osadów na Oczyszczalnię Ścieków w Rybniku – Orzepowicach podległej Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.
  2. Flokulant w postaci proszku do odwadniania przefermentowanych osadów po oczyszczaniu mechaniczno - biologicznym na prasie taśmowej firmy Roediger typ: Roepress 22.4.

Warunki pracy urządzenia:

* Wydajność pompy podającej osad do odwodnienia: 14-18 m3/h
* Wydajność pompy przygotowanego flokulantu: 0,19 do 1,0 m3/h.
* Ilość wody doprowadzanej do wtórnego rozcieńczenia flokulantu:

0 do 1,5 m3/h

* Stężenie s.m.o. osadu przefermentowanego 2,0% - 3,2%
* Wymagany stopień odwodnienia: min. 16 % s.m.o.
* Prognozowane zużycie w ciągu roku: 14 000 kg
  1. **Wymagania stawiane przez Zamawiającego:**
* przedstawiony w ofercie flokulant musi zostać przetestowany w skali technicznej na prasie taśmowej Roepress 22.4 na Oczyszczalni Ścieków w Rybniku - Orzepowicach **w okresie 20.11.2024 r. do 05.12.2024 r.**
* gotowość do przeprowadzenia testów należy zgłosić do dnia **13.11.2024r.**  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dsyrek@pwik-rybnik.pl;
* warunkiem złożenia oferty jest zgłoszenie się do testów oraz ich przeprowadzenie przez Wykonawcę oraz osiągnięcie wymaganego min. stopnia odwodnienia osadu;
* dokładny termin przeprowadzenia testów technicznych zostanie wyznaczony przez Zamawiającego o czym Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej;
* testy techniczne prowadzone przez jednego Wykonawcę na Oczyszczalni Ścieków w Rybniku-Orzepowicach nie mogą trwać dłużej niż 2 dni;
* szczegóły techniczne wykonywanych testów oraz termin ich wykonania należy ustalić telefonicznie z panią Weroniką Maziarczyk tel. 032 432 80 97 lub panem Dominikiem Syrek tel. 032 432 80 96;
* Wykonawca, z którym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, zostanie podpisana umowa, zobowiązany będzie do dostarczania środka o tych samych właściwościach, co środek użyty w czasie testów;
* w przypadku, gdy w trakcie trwania umowy dobrany w drodze niniejszego postępowania przetargowego flokulant nie zapewni uzyskania oczekiwanych parametrów, Wykonawca będzie miał obowiązek przeprowadzić na własny koszt próby przy dozowaniu innych flokulantów. Zamawiający dopuszcza zmianę na inny rodzaj flokulantu pod warunkiem zachowania postanowień umowy, a w szczególności warunków cenowych.

W przypadku braku możliwości zaproponowania innego skutecznego flokulantu na warunkach obowiązującej umowy, umowa zostanie rozwiązania;

* Wykonawca powinien dokonać doboru flokulantu biorąc pod uwagę przyjęte na Oczyszczalni Ścieków w Rybniku - Orzepowicach rozwiązanie technologiczne i rzeczywistą charakterystykę osadów;
* w wyniku zastosowania wybranego przez Wykonawcę flokulantu wymagane jest uzyskanie min. 16 % suchej masy w osadzie odwodnionym na prasie taśmowej firmy Roediger typ: Roepress 22.4 podczas testu przeprowadzonego na Oczyszczalni Ścieków w Rybniku – Orzepowicach;
* flokulant powinien gwarantować łatwe odklejanie się od taśmy odwodnionych osadów  
  i nie powodować zaklejania porów płótna filtracyjnego;
* koszty związane z udziałem w postępowaniu przetargowym, w tym przeprowadzanie prób (testów) ponosi Wykonawca;
* **do oferty należy dołączyć podpisany protokół z przeprowadzonych prób (Załączniki nr 3):**

1. protokół winien zawierać wyniki analiz próbek osadu pobranych w trakcie prowadzenia testu,
2. wszystkie analizy należy wykonać w laboratorium Zamawiającego i w obecności przedstawiciela Zamawiającego;
3. protokół powinien być podpisany przez osoby upoważnione przez Wykonawcę i Zamawiającego;

* w cenie oferowanego flokulantu Wykonawca winien również uwzględnić: koszty dojazdu do Oczyszczalni Ścieków w Rybniku - Orzepowicach, koszty transportu flokulantu wraz z opakowaniami, doradztwo w zakresie optymalnego wykorzystania flokulantu, pomoc techniczną i doradztwo w przypadku zaistnienia konieczności zmiany flokulantu w trakcie trwania umowy, badania laboratoryjne i asystę przy próbach technologicznych (przyjazd konsultanta max. w ciągu 5 dni od zgłoszenia telefonicznego);
* dostawy odbywać się będą w oryginalnych opakowaniach: w workach po 25 kg (proszek);
* do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki oferowanego środka;
* częstotliwość dostaw flokulantu: zależna od bieżącego zużycia;
* dostawy flokulantu będą realizowane max. w ciągu 7 dni od dnia wysłania zamówienia pocztą elektroniczną przez Zamawiającego.

**Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1 rok od dnia 27.01.2025r.**

### Rozdział 2. Instrukcja dla Wykonawcy.

1. **Przygotowanie ofert.**

**2.1**. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

**2.2.**Oferta powinna być zszyta (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

**2.3.**Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

**2.4.** Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

**2.5.** Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpisu z rejestru sądowego, umowy spółki).

**2.6.** Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu.

**2.7.** Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

**2.8.** Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej następująco:

## a) adresat:

## **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

**ul. Pod Lasem 62**

**44 – 210 Rybnik**

b) zawartość:  **Dostawę flokulantu proszkowego do odwadniania przefermentowanych osadów na Oczyszczalnię Ścieków   
 w Rybniku – Orzepowicach.**

c) Wykonawca:

nazwa i adres firmy

       d) dopisek: **Nie otwierać przed: 12.12.2024 r. godz. 1200**

**2.9.** Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,

że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami **"ZMIANA"** lub **"WYCOFANIE".**

**2.10.** Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez ich otwierania.

**2.11.** Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a  Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności  z tym związanych.

**3. Niniejszy przetarg otwarty jest dla Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:**

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

* posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,
* posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
* znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
* akceptują warunki niniejszej specyfikacji.

**Zamawiający nie dopuszcza udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum.**

**Zamawiający nie dopuszcza udziału Podwykonawcy/ów w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.**

**4. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków**.

Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej specyfikacji. Zamawiający wskazuje, że z uwagi na fakt, iż postępowanie prowadzone jest w postaci papierowej wymaga się aby wszystkie dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu. W przypadku dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów w jednej z n/w form :

* dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej wraz z nośnikiem zawierającym plik z przedmiotową dokumentacją umożliwiający Zamawiającemu weryfikację dokumentu. Zamawiający informuje, iż nośnik nie będzie podlegał zwrotowi **LUB**
* dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy **LUB**
* dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej wraz   
  z dokumentem (np. raportem z weryfikacji, certyfikatem itp.) potwierdzającym autentyczność dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze wskazaniem osób lub podmiotów, które podpisały przedmiotowy dokument.

**Kompletna oferta powinna zawierać:**

* wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 3,
* parafowany wzór umowy,
* posiadane referencje (jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami) potwierdzające dostarczanie flokulantu proszkowego do odwadniania osadów dla firm porównywalnych do PWiK Sp. z o.o.,
* kartę charakterystyki oferowanego flokulantu.

Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę:

* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
* oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienie do podpisywania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;
* Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej.

Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty:

* Oświadczenie o cenie **(Załącznik Nr 1)**
* Oświadczenie Wykonawcy **(Załącznik Nr 2)**
* Podpisany Protokół (**Załączniki Nr 3**)

**5. Kryteria oceny.**

**100% cena**

**5.1.** Przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego  postępowania PWiK Sp. z o.o. będzie się kierowało ceną i spełnianiem warunków określonych przez PWiK  Sp. z o.o. w niniejszej specyfikacji.

**5.2.**  Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2022.1233 t.j.) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 poz. 594 t.j.).

**5.3**.  Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą/Wykonawcami,

którzy przedłożą ofertę/y. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty mniej

korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.

**5.4.** Przyjęta przez Zamawiającego cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca

realizacji przedmiotu zamówienia.

**6.1  Składanie ofert.**

Oferty należy składać w terminie **do dnia 12.12.2024 r. do godz. 1100 w** siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

**6.2 Okres ważności ofert.**

Oferty pozostaną ważne **do dnia 27.01.2025 r.**

**7. Otwieranie ofert.**

**7.1.** Otwarcie ofert nastąpiw dniu **12.12.2024 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.**

**7.2.** Otwarcie ofert jest jawne. Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane.

**7.3.** Przy odczytywaniu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.

**7.4.** Komisja ocenia oferty najpierw pod względem formalnym.

**7.5**. Zamawiający poprawi oczywiste błędy i pomyłki.

**7.6.** Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę jeżeli jej treść lub forma nie odpowiada zapisom zawartym w specyfikacji przetargowej oraz wymaganiom określonym przez Zamawiającego, a także   
w przypadku, gdy została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału   
w postępowaniu przetargowym.

**7.7.** Zamawiający ma również prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca:

**1)** w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia, wykonał je nienależycie lub bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania,

**2)** w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy,

**3)** w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie uzupełnił na wezwanie Zamawiającego braków ofercie w złożonej w innych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego ,

**4)** w terminie 12 miesięcy przed terminem składania ofert wypowiedział bez uzasadnienia umowę zawartą z Zamawiającym,

**5)** pozostaje w bieżącym sporze sądowym z Zamawiającym.

**7.8.** Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.

**7.9.**Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, o czym poinformuje pisemnie Wykonawców.

**7.10.**  Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

**8.**      **Uprawnieni do udzielania informacji.**

**8.1.** Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Karolina Skrzypiec, tel. 32/43 28 078

e-mail: przetargi@pwik-rybnik.pl

**8.2.** Zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na piśmie – nr faksu 32/4328078, e-mail j/w

       od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w piątki w godzinach od 7.00 do 12.00.

**8.3.** Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą udzielane w formie pisemnej (poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego) po uprzednim otrzymaniu od uczestnika/ów postępowania stosownego zapytania na piśmie (w tym faksem), najpóźniej do dnia 05.12.2024 r.

**8.4.** W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć jednocześnie termin składania

ofert, aby umożliwić Wykonawcom przygotowanie oferty z uwzględnieniem wprowadzonych

zmian i modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie

zawiadomi Wykonawców.

**8.5.** Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu otrzymania        zawiadomienia i innych informacji przesłanych przez Zamawiającego faksem lub

pocztą elektroniczną.

**9**.   **Zawarcie umowy**

**9.1.**W terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została wybrana,        przedłoży Zamawiającemu umowę zgodną ze wzorem umowy.

**9.2.**  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na warunkach  określonych w swojej ofercie, Zamawiający może wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród   pozostałych złożonych ofert.

**9.3.** Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem         zawartym w ofercie.

1. **Klauzula informacyjna RODO**

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642‑26‑64‑990.
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: [iod@pwik-rybnik.pl](mailto:iod@pwik-rybnik.pl)

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem oraz w celu zawarcia umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty mające dostęp do dokumentacji przetargowej oraz osoby uczestniczące w realizacji umowy.
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)
4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
5. PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału w postępowaniu.
8. **Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych**

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j. z późn. zm.) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

Rybnik, dnia 28.10.2024 r.

Wzór umowy

Umowa zawarta w Rybniku dnia ……….... pomiędzy Kupującym, tj. **Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.** z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacyjny NIP: 642-26-64-990, kapitał zakładowy: 564.850.500,00 zł reprezentowany przez:

1. …………………………………

2. …………………………………

a Sprzedawcą tj. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

1.……………………………….

2.……………………………….

zwane dalej Stronami

§ 1

* 1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, specyfikacji z dnia 28.10.2024 r. oraz złożonej oferty z dnia ……………. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa flokulant proszkowy ………………………….. – za cenę ………………. zł netto za 1 kg.
  2. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, ofercie Wykonawcy oraz specyfikacją przetargową, które stanowią integralną część Umowy.
  3. W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy dobrany flokulant nie zapewnią uzyskania oczekiwanych parametrów odwadniania osadów, Kupujący dopuszcza zmianę na inny rodzaj flokulantu pod warunkiem zachowania postanowień umowy w szczególności warunków cenowych, zgodnie z ust.1 powyżej. W przypadku braku możliwości zaproponowania innego skutecznego flokulantu na warunkach obowiązującej umowy, Kupujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
  4. Cena określona w ust. 1 powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty transportu flokulantu na Oczyszczalnię Ścieków w Rybniku – Orzepowicach wraz z rozładunkiem, doradztwo w zakresie optymalnego wykorzystania flokulantu, pomoc techniczną.
  5. Dostawa flokulantu odbywa się na koszt i ryzyko Sprzedawcy.
  6. Sprzedawca przy realizacji przedmiotu umowy nie będzie korzystał z Podwykonawcy/ów.

§ 2

1. Sprzedawca dostarczy Kupującemu flokulant, o którym mowa w §1 ust.1 w ilościach wskazanych przez osoby upoważnione przez Kupującego w każdorazowym pisemnym zamówieniu w ciągu 7 dni od dnia wysłania zamówienia pocztą elektroniczną przez Kupującego.
2. Częstotliwość dostaw flokulantu będzie uzależniona od bieżących potrzeb Kupującego.
3. W przypadku zmiany karty charakterystyki oferowanego flokulantu, Sprzedawca niezwłocznie przedłoży Kupującemu nową kartę charakterystyki.

§ 3

1. Sprzedawca z tytułu realizacji przedmiotu umowy, otrzyma od Kupującego wynagrodzenie, płatne przelewem w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury przez Sprzedawcę. Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
2. Podstawą obliczenia wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie cena określona w § 1 ust. 1.
3. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia przez Kupującego jest dokonanie odbioru oraz stwierdzenie zgodności rodzaju i ilości dostarczonego towaru z zamówieniem oraz z niniejszą umową, stwierdzone podpisami upoważnionych przedstawicieli stron umowy w dokumencie WZ.
4. Strony dopuszczają kompensatę wzajemnych należności.

§ 4

1. Sprzedawca gwarantuje Kupującemu, że flokulant dostarczony w ramach umowy jest wolny od wad fizycznych.
2. Sprzedawca oświadcza, że dostarczany flokulant posiada aktualną kartę charakterystyki produktu.
3. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Kupującego (faks, e-mail), Sprzedawca jest zobowiązany do wymiany towaru będącego przedmiotem reklamacji w ciągu 5 dni od dnia przesłania reklamacji przez Kupującego. Strony dopuszczają również zgłoszenie reklamacji w formie pisemnej zwykłej.
4. W uzasadnionych przypadkach Kupujący może przedłużyć termin, o których mowa w ust.1 powyżej.
5. Sprzedawca ponosi wszelkie koszty reklamacji, w tym pełne koszty transportu.

§ 5

1. W przypadku zwłoki w płatnościach Sprzedawca zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych od niezapłaconej kwoty określonej w fakturze.
2. Kupujący zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych:

* za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn za które odpowiedzialności nie ponosi Kupujący, w wysokości 20% wartości ostatniego zamówienia netto;
* za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej pozycji zamówienia netto, nie więcej jednak niż 20%
* za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w §4 ust. 3 w wysokości 0,5 % wartości reklamowanej pozycji zamówienia netto, nie więcej jednak niż 20%.

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący zastrzega sobie również prawo naliczenia kar umownych w wysokości 20% wartości ostatniego zamówienia netto.
3. Zapłata kar umownych określonych w niniejszej umowie nie zwalnia Sprzedawcy od odpowiedzialności na zasadach ogólnych. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Kupujący może potrącić należną mu karę umowną z wynagrodzenia przysługującego Sprzedawcy bez zgody Sprzedawcy.
5. Kupujący może odstąpić od naliczenia i nałożenia kar, o których mowa w niniejszej umowie.

§ 6

1. Umowa będzie realizowana w okresie 1 roku od dnia 27.01.2025r.

2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę za uprzednim miesięcznym okresem wypowiedzenia.

3. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Sprzedawca oświadcza, że flokulant określony w § 1 ust. 1, posiada stosowne atesty i dopuszczenia wymagane przepisami prawa.

§ 8

1. Sprzedawca upoważnia następujące osoby do nadzoru realizacji przedmiotu umowy:

1. …………………..

2. …………………..

2. Kupujący upoważnia następujące osoby do nadzoru realizacji przedmiotu umowy:

1. Marcin Mańka

2. Weronika Maziarczyk

3. Dominik Syrek

4. Ormiana Kret

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Kupującego.

§ 12

Wartość umowy w okresie jej obowiązywania nie przekroczy kwoty …………………... zł netto.

§ 13

Sprzedawca nie dokona przeniesienia na osoby trzecie wierzytelności wynikających z wykonania niniejszej umowy, w tym odszkodowawczych i odsetkowych.

§14

Umowa sporządzona jest w 2-jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznikami do umowy są:

1. Specyfikacja z dnia 28.10.2024 r.
2. Oferta z dnia ………………

**Klauzula informacyjna RODO**

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji   
Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: [iod@pwik-rybnik.pl](mailto:iod@pwik-rybnik.pl)

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji umowy;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora);

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

7) PWiK sp. z o.o. zapewnia Pani/ Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

**Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych**

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym   
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j. z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

**Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy**

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U z 2023 r., poz. 1790 t.j.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu w/w ustawy.

**Kupujący: Sprzedawca:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FORMULARZ OFERTOWY | |
| Strona |  |
| Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Dostawę flokulantu proszkowego do odwadniania przefermentowanych osadów na Oczyszczalnię Ścieków w Rybniku – Orzepowicach.**

**Wykonawca :**

1. **Zarejestrowana nazwa firmy :**

**.......................................................................................................................................................**

**.......................................................................................................................................................**

1. **Zarejestrowany adres firmy :**

**.......................................................................................................................................................**

**.......................................................................................................................................................**

1. **Numer telefonu : .....................................................................................................................**
2. **Numer faxu : ...........................................................................................................................**
3. **e-mail : ....................................................................................................................................**
4. **Nazwa banku : ........................................................................................................................**
5. **Numer konta bankowego: .......................................................................................................**

**.......................................................................................................................................................**

1. **Numer NIP ..............................................................................................................................**
2. **REGON ..................................................................................................................................**

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data: ..............................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FORMULARZ OFERTOWY | |
| Strona |  |
| Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

**ZAŁĄCZNIK Nr 1 „ Oświadczenie o cenie”**

**Dostawę flokulantu proszkowego do odwadniania przefermentowanych osadów na Oczyszczalnię Ścieków w Rybniku – Orzepowicach.**

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Cena w zł (netto) za  1 Kg | Dawka optymalna (wynikająca z przeprowadzonych prób)  w Kg/Mg s.m.o. | **Wartość w zł (netto)**  **za dawkę optymalną** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Flokulant w postaci proszku |  |  |  |  |
| **Cena ofertowa słownie:** …………….…………………………………………. | | | | |

Cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty transportu, doradztwo w zakresie optymalnego wykorzystania flokulantu, pomoc techniczną oraz inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data: ...........................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FORMULARZ OFERTOWY | |
|
| Strona |  |
| Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

**ZAŁĄCZNIK Nr 2 : „Oświadczenie Wykonawcy”**

**Dostawę flokulantu proszkowego do odwadniania przefermentowanych osadów na Oczyszczalnię Ścieków w Rybniku – Orzepowicach.**

1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu w terminach i pod warunkami określonymi w specyfikacji.
2. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
3. Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszej specyfikacji.
4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w niniejszej specyfikacji.
8. Oświadczamy, że posiadamy konieczną wiedzę i umiejętności techniczne wymagane do realizacji zamówienia w określonym czasie.
9. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy, zawarte we wzorze umowy przedstawionym w

niniejszej specyfikacji.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem stosowania zasad i reguł zintegrowanego systemu zarządzania obowiązującego u Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że wyceniliśmy całość zamówienia będącego przedmiotem specyfikacji przetargowej.
4. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje jakie były niezbędne do przygotowania oferty.
5. Oświadczam, że nie jestem podmiotem:

1) wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) z dnia 18.05.2006 r. nr 765/2006 *dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy* i rozporządzeniu Rady (UE) z dnia 17.03.2014 r. nr 269/2014 *w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających* albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z 13.04.2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz.U. z 2024 r. poz. 507 t.j.) (dalej zwaną u.p.a.u.);

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 1.03.2018 r. *o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 t.j. z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.;

3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 t.j. z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.

15. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych        informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej:

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

16. Do niniejszego „Oświadczenia Wykonawcy” dołączone są dokumenty:

* wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 3,
* parafowany wzór umowy,
* posiadane referencje (jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami) potwierdzające dostarczanie flokulantu do odwadniania osadu dla firm porównywalnych do PWiK Sp. z o.o.,
* kartę charakterystyki oferowanego flokulantu,
* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
* oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienie do podpisywania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;
* Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej.

Upełnomocniony przedstawiciel

...................................................

(podpis i pieczęć)

data: ..........................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FORMULARZ OFERTOWY | |
| Strona |  |
| Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

**ZAŁĄCZNIK Nr 3**

**Dostawę flokulantu proszkowego do odwadniania przefermentowanych osadów na Oczyszczalnię Ścieków w Rybniku – Orzepowicach.**

## **Protokół z dnia ……….**

z testów przeprowadzonych w skali technicznej na dobór polielektrolitu do odwadniania osadu przefermentowanego.

Daty przeprowadzenia testu:...................................

Testy eksploatacyjne w skali technicznej przeprowadziła firma:

..............................................................

reprezentowana przez:

1. ..............................
2. ..............................

oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku

reprezentowane przez:

1. ………………….

2. ………………….

Wyznaczenie dawki optymalnej polielektrolitu w postaci proszkowej służącego do odwadniania osadów przefermentowanych na prasie filtracyjnej ROEDIGER ROEPRESS 22.4.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa handlowa oferowanego polielektrolitu | Dawka optymalna | Zawartość suchej masy osadu po odwodnieniu(średnia) |
| Kg/Mg s.m.o. | % |
|  |  |  |
|  |  |  |

Ilość flokulantu ............zbiornika zarobowego.

Odczyt z przepływomierza osadu podanego na prasę:

1. stan na początku odwadniania .............m3
2. stan po zakończeniu odwadniania ..............m3

Średnie stężenie osadu podanego na prasę wykonane w tygodniu, w którym prowadzone są testy: …………….%

Wyniki badań osadu odwodnionego na wagosuszarce:

* próba nr 1:.........% s.m.o.
* próba nr 2:.........% s.m.o.
* próba nr 3:.........% s.m.o.
* próba nr 4:.........% s.m.o.
* próba nr 5:.........% s.m.o.

**Średnia: ..........% s.m.o.**

**Dawka optymalna uzyskana w trakcie testu: .............kg/Mg s.m.o.**

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data: ............................................