*SPECYFIKACJA*

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

(zwana dalej **„ZAMAWIAJĄCYM”**)

ogłasza przetarg na:

**wykonanie przewiertów sterowanych**

**w ramach budowy wodociągu na terenie miasta Rybnika.**

**Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia.**

**1.1.** Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wykonaniu przewiertów sterowanych na terenie miasta Rybnika wraz z wykonaniem zgrzewów (lub wykonaniem łączeń za pomocą muf i kształtek elektrooporowych firmy Marley typu frialen lub firmy Georga Fischera typu elgef). Szacunkowa długość przewiertów do wykonania wynosi 7 772,00 mb.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przewiertu sterowanego przy użyciu rur o konstrukcji dwuwarstwowej z polietylenu PE100 typ RC z warstwą zewnętrzną wytłaczaną z polietylenu PE100 typ RC (obie warstwy są ze sobą połączone molekularnie przez współwytłaczanie) PN16 o DN: 40, 50, 63, 90, 110, 125, 160, 200, 225, 315.

Rury przekaże Zamawiający w ilości niezbędnej do wykonania danego przewiertu. Zgrzewanie w/w rur lub ich łączenie należy do zadań Wykonawcy.

Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie na podstawie protokołów przekazania placu budowy w związku z realizacją poszczególnych przewiertów determinowanych zakresami wynikającymi z projektów budowlanych.

**1.2**. Do obowiązków Wykonawcy należało będzie:

1. wykonanie przewiertu sterowanego zgodnie z zapisami j.w.,
2. dostawa, montaż i zgrzewanie kształtek/muf w miejscach koniecznych do zapewnienia ciągłości przewiertu,
3. opracowanie profilów przewiertów, profil powinien zawierać głębokości posadowienia minimum co 30,0 mb i trasę z dokładnym zaznaczeniem umiejscowienia wodociągu zgodną z oznaczeniami zawartymi w dokumentacji projektowej,
4. zabezpieczenie robót oraz pełna odpowiedzialność za organizację placu budowy i utrzymanie przekazanego terenu,
5. realizacja wszelkich robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, z zachowaniem warunków p. poż i bhp,
6. stosowanie materiałów budowlanych i urządzeń posiadających niezbędne świadectwa i atesty,
7. w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia stosowanie się do zaleceń, uwag itp. przekazywanych w ramach nadzoru inwestorskiego,
8. wykonanie wszelkich robót ziemnych niezbędnych do wykonania przewiertu,
9. odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia terenu związane z wykonywanymi robotami,
10. odpowiedzialność za utrzymanie porządku na placu budowy,
11. transport rur na miejsce budowy z siedziby Zamawiającego własnymi środkami transportu oraz ich zabezpieczenie np. przed możliwością kradzieży, uszkodzenia,
12. wykonanie badań nośności podbudowy oraz stopnia zagęszczenia gruntu w miejscach wyznaczonych przez inspektora nadzoru,
13. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyłączeniem asfaltowania po zakończeniu robót,
14. wykonanie niezbędnej ilości wykopów kontrolnych w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym.
15. Wymagania w zakresie standardów obowiązujących wykonawców:
16. Wymagania dotyczące ubioru pracowników:

Do obowiązków wykonawcy należy zapewnienie jednolitego standardu ubrań roboczych dla pracowników Wykonawcy biorących udział w realizacji przedmiotu umowy, kamizelek ostrzegawczych, na których w sposób czytelny naniesiona jest nazwa firmy (Wykonawcy) umożliwiająca identyfikację pracowników.

1. Wymagania dotyczące sprzętu ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej:

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom wykonującym pracę: sprzętu ochronnego, środków ochrony indywidualnej adekwatnych do występujących zagrożeń jak również jednolitej odzieży i obuwia roboczego ( m. in. hełmy ochronne, okulary ochronne, rękawice, mierniki gazu, szelki bezpieczeństwa, trójnóg, obudowy do wykopów ziemnych, itp.).

Pracownicy zobowiązani są do użytkowania powyższego przy wykonywaniu prac.

1. Wymagania dotyczące narzędzi, maszyn i urządzeń:

Wykonawca zobowiązany jest stosować narzędzia, maszyny, urządzenia i pojazdy spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania.

Wykonawca ma obowiązek posiadać aktualne protokoły badań eksploatacyjnych maszyn, urządzeń i pojazdów dla których są one wymagane.

1. Wymagania dotyczące organizacji i wykonywania prac:

Wykonawca zobowiązany jest do tego by organizacja i technologia wykonywania prac zapewniała bezpieczeństwo zarówno osób wykonujących pracę jak i osób postronnych oraz zabezpieczała przed możliwością zaistnienia awarii oraz uszkodzenia maszyn i urządzeń. Pracownicy skierowani do realizacji prac w strefie pracy powinni posiadać wymagane przy wykonywaniu prac uprawnienia kwalifikacyjne i upoważnienia.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i stosowania sprzętu zabezpieczającego miejsce wykonywanych robót takich jak barierki ochronne, zabezpieczenia wykopów, mostki dla pieszych itp.

Materiały wykorzystywane przy budowie np. rury PE, kształtki, powinny być składowane na placu budowy w sposób bezpieczny, nie stwarzających zagrożenia dla pracowników oraz osób postronnych tj. muszą być zabezpieczone przed przesunięciem, przewróceniem, toczeniem itp.

Materiały demontowane takie jak np.: kostka brukowa, płyty chodnikowe itp. należy składować w sposób uporządkowany np. na paletach lub ułożone w stosy w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla pracowników i osób postronnych.

Materiały będące odpadami należy usuwać z placu budowy na bieżąco zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**1.3.** Harmonogram przewiertów:

1. **Marzec** –Ø160 – 365 mb, Ø125 – 1182,0m, Ø110 – 10,0m, Ø63–238,0m

**(razem 1795,0 mb)**

1. **Kwiecień** – Ø110 – 950,0m, Ø90 – 200,0m, Ø63– 345,0m, Ø50 – 150,0m, Ø40 – 150,0m

**(razem 1795,0 mb)**

1. **Maj** – Ø90 – 124,0m

**(razem 124,0 mb)**

1. **Czerwiec** – Ø315 – 43,0m,

**(razem 43,0 mb)**

1. **Lipiec** – Ø225 – 1009,0m, Ø110 – 25,0m

**(razem 1034,0 mb)**

1. **Sierpień** – Ø225 – 310,0m, Ø110 – 861,0m,

**(razem 1171,0 mb)**

1. Wrzesień – Ø315 – 165,0m, Ø160 – 133,0m, Ø125 – 417,0m Ø110 – 95,0m, Ø90 – 70,0m

(razem 880,0 mb)

1. **Październik** – Ø200 – 60,0m Ø110 – 750,0m, Ø90 – 60,0m, Ø63 – 60,0m,

**(razem 930,0 mb)**

**RAZEM: 7 772,0 mb**

**1.4.** Przystąpienie do realizacji danego przewiertu nastąpi po przekazaniu placu budowy wraz z projektem budowlanym, projektem organizacji ruchu i uzgodnieniami branżowymi.

Wykonanie zleconego Wykonawcy przewiertu zostanie potwierdzone stosownym protokołem odbioru sporządzonym przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Ilość przewiertów została podana szacunkowo i Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości metrów dla poszczególnych średnic przewiertu (w tym do rezygnacji z danego przewiertu), a także do zmiany terminów wskazanych w harmonogramie, o którym mowa w pkt. 1.3. Wykonawcy nie będzie przysługiwać wobec Zamawiającego roszczenie z tego tytułu. Zmiany nie przekroczą 20 % wartości łącznej ceny ofertowej netto, podanej przez Wykonawcę w załączniku nr 1 „oświadczenie o cenie”.

### Rozdział 2. Instrukcja dla Wykonawcy.

**2. Przygotowanie oferty.**

**2.1.** Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

**2.2.** Oferta powinna być zszyta (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

**2.3.** Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

**2.4.** Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

**2.5.** Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpisu z rejestru sądowego, umowy spółki).

**2.6.** Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. Każda strona oferty  musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu.

**2.7.** Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

**2.8.** Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej następująco:

## a) adresat: **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

**ul. Pod Lasem 62**

**44 – 210 Rybnik**

b) zawartość:

**Oferta na wykonanie przewiertów sterowanych**

**w ramach budowy wodociągu na terenie miasta Rybnika.**

c) Wykonawca:

**nazwa i adres firmy**

d) dopisek: **Nie otwierać przed: 24.01.2025 r. godz. 12.00**

**2.9.** Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami **"ZMIANA"** lub **"WYCOFANIE".**

**2.10.** Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez ich otwierania.

**2.11.** Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym związanych.

**3. Niniejszy przetarg otwarty jest dla Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:**

* są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
* posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,
* posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
* znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
* posiadają co najmniej 3 urządzenia do wykonywania przewiertów sterowanych (o średnicach składających się na przedmiot zamówienia) oraz 2 maszyny przeciskowe (kret), 2 koparek oraz 1 beczkowozu;
* posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) ważne w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. W/w polisę Wykonawca będzie posiadał również w okresie obowiązywania gwarancji;
* nie posiadają zaległości wobec Urzędu Skarbowego;
* nie posiadają zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
* w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali roboty budowlane w zakresie przewiertów sterowanych sieci wodociągowej o łącznej wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto (*w przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji*);
* akceptują warunki niniejszej specyfikacji.

**Zamawiający nie dopuszcza udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum.**

**Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia.**

1. ***Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków****.*

Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej specyfikacji. Zamawiający wskazuje, że z uwagi na fakt, iż postępowanie prowadzone jest w postaci papierowej wymaga się aby wszystkie dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu. W przypadku dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów w jednej z n/w form :

* dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej wraz z nośnikiem zawierającym plik z przedmiotową dokumentacją umożliwiający Zamawiającemu weryfikację dokumentu. Zamawiający informuje, iż nośnik nie będzie podlegał zwrotowi **LUB**
* dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy **LUB**
* dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej wraz z dokumentem (np. raportem z weryfikacji, certyfikatem itp.) potwierdzającym autentyczność dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze wskazaniem osób lub podmiotów, które podpisały przedmiotowy dokument.

**Kompletna oferta powinna zawierać:**

* wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 2;
* podpisany załącznik nr 3 - *Wymagania Dla Podwykonawców W Zakresie Bhp, P.Poż.
I Ochrony Środowiska;*
* parafowany wzór umowy;
* referencje potwierdzające wykonanie, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, robót budowlanych w zakresie przewiertów sterowanych sieci wodociągowej o łącznej wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto;
* oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3 urządzeń do wykonywania przewiertów sterowanych (o średnicach składających się na przedmiot zamówienia), 2 maszyn przeciskowych (kret), 2 koparek oraz 1 beczkowozu;
* kserokopię opłaconej, aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki polisy;
* aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
* aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
* oświadczenia, iż polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona na kolejny okres 12 miesięcy (jeżeli polisa jest wystawiona na okres krótszy niż termin realizacji umowy);
* oświadczenie, iż polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona co najmniej o okres udzielonej gwarancji w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

**Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę:**

* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
* oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
* Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej.

Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty:

* Oświadczenie o cenie **(Załącznik Nr 1)**
* Oświadczenie Wykonawcy **(Załącznik Nr 2)**

**5. Kryteria oceny.**

**Cena 100%.**

**5.1.** Przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania PWiK Sp. z o.o. będzie się kierowało ceną oraz danymi określonymi w złożonej ofercie i spełnianiem warunków określonych przez PWiK  Sp. z o.o. w niniejszej specyfikacji.

**5.2.** Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 t. j.) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2024 r., poz. 1616 t. j.).

**5.3**. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą/Wykonawcami, którzy przedłożą ofertę/oferty. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.

**5.4.** Przyjęta przez Zamawiającego cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

**6.1. Składanie ofert.**

Oferty należy składać w terminie **do dnia 24.01.2025 r. do godz. 11.00** w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

**6.2 Okres ważności ofert.**

Oferty pozostaną ważne **do dnia 11.03.2025 r.**

**7. Otwieranie ofert.**

**7.1.** Otwarcie ofert nastąpiw dniu **24.01.2025 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.**

**7.2.** Otwarcie ofert jest jawne. Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane.

**7.3.** Przy odczytywaniu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.

**7.4.** Komisja ocenia oferty najpierw pod względem formalnym.

**7.5**. Zamawiający poprawi oczywiste błędy i pomyłki.

**7.6.** Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę jeżeli jej treść lub forma nie odpowiada zapisom zawartym w specyfikacji przetargowej oraz wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
a także w przypadku, gdy została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu przetargowym.

**7.7.** Zamawiający ma również prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca:

**1)** w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia, wykonał je nienależycie lub bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania,

**2)** w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy,

**3)** w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił braków w złożonej ofercie w innych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego (PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku),

**4)** w terminie 12 miesięcy przed terminem złożenia ofert wypowiedział umowę zawartą z Zamawiającym,

**5)** pozostaje w bieżącym sporze sądowym z Zamawiającym.

**7.8.** Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.

**7.9.** Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, o czym poinformuje pisemnie Wykonawców.

**7.10.** Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

**8. Uprawnieni do udzielania informacji.**

**8.1.** Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Karolina Skrzypiec, tel. 32/43 280 78

e-mail: przetargi@pwik-rybnik.pl

**8.2.** Zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na piśmie – nr faksu 32/4328078, e–mail jak wyżej od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w piątki w godzinach od 07.00 do 12.00.

**8.3.** Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą udzielane w formie pisemnej (poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego) po uprzednim otrzymaniu od uczestnika/ów postępowania stosownego zapytania na piśmie (w tym faksem lub e-mailem) lub pocztą najpóźniej do dnia 17.01.2025 r.

**8.4.** W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć jednocześnie termin składania ofert, aby umożliwić Wykonawcom przygotowanie oferty z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.

**8.5.** Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia i innych informacji przesłanych przez Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną.

**9**. **Zawarcie umowy.**

**9.1.** W terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedłoży Zamawiającemu umowę zgodną ze wzorem umowy wraz z potwierdzeniem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **100.000,00 zł.**

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Należy je wnieść przed zawarciem umowy, w formie pieniężnej, przelewem z konta Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego:

**PKO BP: 41 1020 2472 0000 6202 0018 5801.**

**9.2.** Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na warunkach określonych w swojej ofercie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.

**9.3.** Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

**10. Klauzula informacyjna RODO**

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642‑26‑64‑990.
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem oraz w celu zawarcia umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby mające dostęp do dokumentacji przetargowej oraz osoby uczestniczące w realizacji umowy.
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora).
4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5. PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału w postępowaniu.

**11. Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych**

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j. z późn. zm.) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

Rybnik, dnia 23.12.2024 r.

WZÓR UMOWY

Umowa zawarta w Rybniku dnia ………… 2025 r. pomiędzy: Zamawiającym, tj. **Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.** z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w  Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 642-26-64-990 oraz kapitał zakładowy w wysokości: 564.850.500,00 zł, reprezentowanym przez:

1. ……………………………………
2. ……………………………………

a Wykonawcą tj. .........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

1. ……………………………………
2. ……………………………………

razem zwane dalej Stronami

§ 1.1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, specyfikacji z dnia 23.12.2024 r. oraz złożonej oferty z dnia …………. 2025 r. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia robót budowlanych polegających na wykonaniu przewiertów sterowanych wraz z wykonaniem zgrzewów (lub wykonaniem łączeń za pomocą muf i kształtek elektrooporowych firmy Marley typu frialen lub firmy Georga Fischera typu elgef).

§ 1.2. Przedmiot umowy będzie realizowany na obszarze działania Zamawiającego.

§ 1.3. Zakres prac składających się na przedmiot umowy oraz termin realizacji:

1. **Marzec** –Ø160 – 365 mb, Ø125 – 1182,0m, Ø110 – 10,0m, Ø63–238,0m

**(razem 1795,0 mb)**

1. **Kwiecień** – Ø110 – 950,0m, Ø90 – 200,0m, Ø63– 345,0m, Ø50 – 150,0m, Ø40 – 150,0m

**(razem 1795,0 mb)**

1. **Maj** – Ø90 – 124,0m

**(razem 124,0 mb)**

1. **Czerwiec** – Ø315 – 43,0m,

**(razem 43,0 mb)**

1. **Lipiec** – Ø225 – 1009,0m, Ø110 – 25,0m

**(razem 1034,0 mb)**

1. **Sierpień** – Ø225 – 310,0m, Ø110 – 861,0m,

**(razem 1171,0 mb)**

1. Wrzesień – Ø315 – 165,0m, Ø160 – 133,0m, Ø125 – 417,0m Ø110 – 95,0m, Ø90 – 70,0m

(razem 880,0 mb)

1. **Październik** – Ø200 – 60,0m Ø110 – 750,0m, Ø90 – 60,0m, Ø63 – 60,0m,

**(razem 930,0 mb)**

**RAZEM: 7 772,0 mb**

§ 1.4. Przedmiot umowy wykonywany będzie w terminie, długości oraz średnicy określonej przez Zamawiającego.

§ 1.5. Ilość przewiertów została podana szacunkowo i Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości metrów dla poszczególnych średnic przewiertu (w tym do rezygnacji z danego przewiertu), a także do zmiany terminów wskazanych w harmonogramie, o którym mowa w ust. 3. Wykonawcy nie będzie przysługiwać wobec Zamawiającego roszczenie z tego tytułu. Zmiany nie przekroczą 20 % wartości łącznej ceny ofertowej netto, podanej przez Wykonawcę w załączniku nr 1 „oświadczenie o cenie”. Powyższe zmiany nie będą wymagały aneksu do umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia Wykonawcy.

§ 1.6. Wartość umowy w okresie jej obowiązywania nie może przekroczyć kwoty …………………. zł netto.

§ 1.7. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami, bez udziału podwykonawców.

§ 2.1. Przystąpienie do realizacji danego przewiertu nastąpi po przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy wraz z projektem budowlanym, projektem organizacji ruchu i uzgodnieniami branżowymi.

§ 2.2. Każdorazowo szczegółowy zakres wykonywanych przewiertów będzie określony przez Zamawiającego w protokole przekazania placu budowy.

§ 2.3. Roboty składające się na przedmiot umowy będą wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym obowiązującym przepisom, normom, standardom.

§ 2.4. Rury przekaże Zamawiający w ilości niezbędnej do wykonania danego przewiertu. Zgrzewanie lub łączenie w/w rur należy do zadań Wykonawcy.

§ 2.5. Zamawiający i powołany przez Zamawiającego Kierownik Budowy lub Inspektor Nadzoru mają prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy odrzucić każdą część robót, jeżeli nie będą zgodne z wyżej wymienionymi wymaganiami. Odrzucenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności.

§ 3.1. Wykonawca zakończy realizację danego przewiertu w terminie określonym przez Zamawiającego w protokole przekazania placu budowy.

§ 3.2. Jeśli Wykonawca nie zakończy realizacji danego przewiertu w terminie określonym w ust. 1 Zamawiający będzie miał prawo wykonać przewiert wybraną przez Zamawiającego osobą trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy.

§ 4.1. Z tytułu realizacji poszczególnych przewiertów Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie uzależnione od długości wykonanego przewiertu i średnicy. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zależne będzie od rzeczywistej ilości przewiertów wykonanych w okresie trwania umowy.

§ 4.2. Strony ustalają, że podstawą ustalenia wynagrodzenia jest cena 1 metra bieżącego przewiertu, która jest zgodna z załącznikiem nr 1 do złożonej oferty z dnia ……………… 2025 r.

§ 4.3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 2 nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu umowy.

§ 4.4. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, również te nie ujęte w specyfikacji, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

§ 4.5. Przewierty wymienione w ust. 1 rozliczane będą na podstawie protokołu odbioru.

Podstawą do podpisania protokołu odbioru jest:

1. wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją przetargową i umową,
2. dostarczenie na dzień podpisania protokołu profilu z przewiertu sterowanego w standardzie określonym w specyfikacji przetargowej.

§ 4.6. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca może zażądać zapłaty odsetek ustawowych od niezapłaconej kwoty określonej w fakturze.

§ 4.7. Strony dopuszczają kompensatę wzajemnych należności.

§ 5.1. Wykonanie zleconego Wykonawcy przewiertu zostanie potwierdzone stosownym protokołem odbioru podpisanym przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 5.2. Podstawę wystawienia faktur przez Wykonawcę będą stanowiły protokoły odbioru poszczególnych przewiertów.

§ 5.3. Faktura płatna będzie w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5.4. Wykonawca nie dokona przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności wynikających z wykonania niniejszej umowy, w tym odszkodowawczych i odsetkowych.

§ 6. Wykonawca ustanawia Kierownika Robót w osobie:

– ………………………………………………

§ 7.1. Kierownik Budowy lub Inspektor Nadzoru posiadają uprawnienie do wydania Wykonawcy polecenia wykonania tylko takich zmian w przebiegu wykonania ustalonego niniejszą umową prac, które ze względów technicznych lub organizacyjnych uznają za niezbędne, i które nie naruszają postanowień niniejszej umowy.

§ 7.2. Zamawiający sprawować będzie poprzez Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy nadzór nad dokonywaniem wpisów przez Wykonawcę w dzienniku budowy.

§ 8.1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1) powołania Kierownika Robót, posiadającego wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz wymagane prawem budowlanym ubezpieczenie, zwanego Kierownikiem Robót,

2) opracowanie profilów przewiertów, profil powinien zawierać głębokości posadowienia minimum co 30,0mb i trasę z dokładnym zaznaczeniem umiejscowienia wodociągu zgodną z oznaczeniami zawartymi w dokumentacji projektowej.

3) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami szczegółowymi w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową,

4) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji przewiertu zgodnie z projektem organizacji ruchu,

5) zabezpieczenia w sposób trwały końcówek przewodu każdorazowo po zakończeniu prac,

6) wykonania niezbędnej ilości wykopów kontrolnych w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym,

7) przywrócenia do stanu pierwotnego terenu po zakończonych pracach, z wyłączeniem ułożenia asfaltu,

8) transportu rur na miejsce budowy własnymi środkami oraz ich zabezpieczenia m.in. przed możliwością kradzieży,

9) wykonania badań nośności podbudowy oraz stopnia zagęszczenia gruntu w miejscach wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy,

10) utrzymywania porządku na placu budowy.

§ 8.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

§ 8.3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot umowy w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie obowiązywania gwarancji.

§ 8.4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia terenu związane z wykonywanymi robotami oraz szkody materialne wynikłe z nienależytego zabezpieczenia/ oznakowania terenu budowy.

§ 9.1. Wykonawca jest zobowiązany także do:

1) pokrycia kosztów odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia robót do stanu poprzedniego, jeżeli przed ich zakryciem nie poinformował Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy poprzez wpis do dziennika budowy, o terminie dokonania odbioru,

2) dokonywania wpisów w dzienniku budowy w sposób umożliwiający odtworzenie chronologii zdarzeń zachodzących w czasie trwania prac budowlanych,

3) wykonania na własny koszt obiektów tymczasowego zaplecza budowy,

4) zgłaszania gotowości odbioru robót wpisem do dziennika budowy,

5) Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy nie będzie korzystał z osób zatrudnionych przez Zamawiającego,

6) Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy nie będzie korzystał z Podwykonawców.

7) Wymagania w zakresie standardów obowiązujących wykonawców:

a) Wymagania dotyczące ubioru pracowników:

Do obowiązków wykonawcy należy zapewnienie jednolitego standardu ubrań roboczych dla pracowników Wykonawcy biorących udział w realizacji przedmiotu umowy, kamizelek ostrzegawczych, na których w sposób czytelny naniesiona jest nazwa firmy (Wykonawcy) umożliwiająca identyfikację pracowników.

b) Wymagania dotyczące sprzętu ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej:

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom wykonującym pracę: sprzętu ochronnego, środków ochrony indywidualnej adekwatnych do występujących zagrożeń jak również jednolitej odzieży i obuwia roboczego ( m. in. hełmy ochronne, okulary ochronne, rękawice, mierniki gazu, szelki bezpieczeństwa, trójnóg, obudowy do wykopów ziemnych, itp.).

Pracownicy zobowiązani są do użytkowania powyższego przy wykonywaniu prac.

c) Wymagania dotyczące narzędzi, maszyn i urządzeń:

Wykonawca zobowiązany jest stosować narzędzia, maszyny, urządzenia i pojazdy spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania.

Wykonawca ma obowiązek posiadać aktualne protokoły badań eksploatacyjnych maszyn, urządzeń i pojazdów dla których są one wymagane.

d) Wymagania dotyczące organizacji i wykonywania prac:

Wykonawca zobowiązany jest do tego by organizacja i technologia wykonywania prac zapewniała bezpieczeństwo zarówno osób wykonujących pracę jak i osób postronnych oraz zabezpieczała przed możliwością zaistnienia awarii oraz uszkodzenia maszyn i urządzeń. Pracownicy skierowani do realizacji prac w strefie pracy powinni posiadać wymagane przy wykonywaniu prac uprawnienia kwalifikacyjne i upoważnienia.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i stosowania sprzętu zabezpieczającego miejsce wykonywanych robót takich jak barierki ochronne, zabezpieczenia wykopów, mostki dla pieszych, itp.

Materiały wykorzystywane przy budowie np. rury PE, kształtki, powinny być składowane na placu budowy w sposób bezpieczny, nie stwarzających zagrożenia dla pracowników oraz osób postronnych tj. muszą być zabezpieczone przed przesunięciem, przewróceniem, toczeniem itp.

Materiały demontowane takie jak np.: kostka brukowa, płyty chodnikowe itp. należy składować w sposób uporządkowany np. na paletach lub ułożone w stosy w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla pracowników i osób postronnych.

Materiały będące odpadami należy usuwać z placu budowy na bieżąco zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 10.1. Wykonawca oświadcza, że:

1) zapoznał się z zakresem stosowania zasad i reguł zintegrowanego systemu zarządzania obowiązującego u Zamawiającego,

2) został poinformowany o mogących wystąpić zagrożeniach podczas prowadzenia robót związanych z przewiertami sterowanymi.

§ 11.1. Kierownik Robót zgłasza gotowość odbioru przewiertu wpisem w dzienniku budowy.

§ 11.2. Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone wadliwe wykonanie przedmiotu odbioru Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

§ 11.3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

§ 11.4. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania.

§ 11.5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 12.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 - miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ostatniego przewiertu. Strony ustalają, iż okres rękojmi z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji. Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi także po upływie jej okresu, jeśli wada została ujawniona w okresie rękojmi.

§ 12.2. Okres gwarancji na roboty naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.

§ 12.3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, w której gwarantuje między innymi, że:

1) wykonane roboty nie mają usterek konstrukcyjnych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie,

2) Wykonawca w okresie gwarancji bezpłatnie usunie usterkę lub uszkodzenie w trybie natychmiastowym od momentu zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną, nie później niż w ciągu 24 godzin,

3) jeśli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 16 godzin momentu zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie lub wybraną przez Zamawiającego osobą trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 12.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty reklamacji.

§ 13.1. Zamawiający może zastosować karę umowną:

1) za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający, w wysokości kwoty o której mowa w § 14 ust. 1,

2) za opóźnienie w realizacji poszczególnych przewiertów w wysokości 500 zł, za każdy dzień przekroczenia ustalonego terminu, nie więcej niż 20.000 zł;

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej niż 20.000 zł;

4) za wady trwałe w wartości określonej przez rzeczoznawcę, którego zatrudni Zamawiający, a koszty zatrudnienia pokryje Wykonawca,

5) za opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej w okresie gwarancyjnym w wysokości 40 zł, za każdą godzinę zwłoki, nie więcej niż 20.000 zł.

§ 13.2. Zapłata kar umownych określonych w niniejszej umowie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności na zasadach ogólnych. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 13.3. Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez zgody Wykonawcy.

§ 13.4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 13.5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy Zamawiający może również zastosować karę umowną w wysokości określonej w § 14 ust. 1.

§ 13.6. Zamawiający może odstąpić od naliczenia i nałożenia kar o których mowa w § 13 ust. 1.

§ 14.1. Wykonawca wniósł przed zawarciem niniejszej umowy zabezpieczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 100.000,00 zł (*słownie: sto tysięcy złotych 00/100*) w formie pieniężnej na przelew z rachunku Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego: **PKO BP: 41 1020 2472 0000 6202 0018 5801.**

§ 14.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej będzie zwracane:

– w wysokości 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 70.000,00 zł (*słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100*) w terminie 30 dni po podpisaniu ostatniego protokołu odbioru,

– w wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 30.000,00 zł (*słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100*) w terminie do 14 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 15. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonanej przez niego i odebranej przez Zamawiającego części prac składających się na przedmiot umowy.

Zmiana treści umowy dokonana z naruszeniem powyższego warunku jest nieważna.

§ 16. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 18. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 19. Umowa sporządzona jest w 2-jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznikami do umowy są:

– specyfikacja z dnia 23.12. 2024 r.

– oferta z dnia …………………… r.

– Wymagania dla Podwykonawców w zakresie BHP, P.POŻ. i ochrony środowiska

**Klauzula informacyjna RODO**

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

* 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642‑26‑64‑990.
	2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

* 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
	2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
	3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)
	4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
	5. PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
	6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
	7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

**Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych**

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j. z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

**Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy**

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U z 2023 r., poz. 1790 t.j.) Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu w/w ustawy.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

|  |  |
| --- | --- |
|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| Strona |  |
| Z ogólnej liczby stron |  |

 (pieczęć Wykonawcy)

## **FORMULARZ OFERTOWY**

**Wykonanie przewiertów sterowanych**

**w ramach budowy wodociągu na terenie miasta Rybnika.**

**Wykonawca:**

1. **Zarejestrowana nazwa firmy :**

**....................................................................................................................................................................**

**....................................................................................................................................................................**

1. **Zarejestrowany adres firmy :**

**....................................................................................................................................................................**

**....................................................................................................................................................................**

1. **Numer telefonu : ..................................................................................................................................**
2. **Numer faxu : .........................................................................................................................................**
3. **e-mail : ..................................................................................................................................................**
4. **Nazwa banku : ......................................................................................................................................**
5. **Numer konta bankowego : ..................................................................................................................**

**....................................................................................................................................................................**

1. **Numer NIP ............................................................................................................................................**
2. **REGON .................................................................................................................................................**

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

 (podpis i pieczęć)

data: ............................................

|  |  |
| --- | --- |
|  | FORMULARZ OFERTOWY |
|
| Strona |  |
| Z ogólnej liczby stron |  |

 (pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK Nr 1: „Oświadczenie o cenie”

**Wykonanie przewiertów sterowanych**

**w ramach budowy wodociągu na terenie miasta Rybnika.**

| L.p. | Rodzaj zamówieniaWykonanie przewiertu sterowanego przy użyciu rur PE100 typ RC PN16 o DN: | j.m. | Szacunkowa ilość mb | Cena w zł (netto) za1 mb | Cena w zł netto za j.m. przemnożona przez ilość mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | mb | 150,0 |  |  |
| 2 | 50 | mb | 150,0 |  |  |
|  | 63 | mb | 643,0 |  |  |
|  | 90 | mb | 454,0 |  |  |
| 3 | 110 | mb | 2691,5 |  |  |
| 4 | 125 | mb | 1599,0 |  |  |
| 5 | 160 | mb | 498,0 |  |  |
| 6 | 200 | mb | 60 |  |  |
|  | 225 | mb | 1319,5 |  |  |
| 7 | 315 | mb | 208,0 |  |  |
| **RAZEM (CENA OFERTOWA) :** |  |

Cena ofertowa słownie: ………………………………………………………………………………

Ceny ujęte w tabeli obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, również te nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

 (podpis i pieczęć)

data: ...........................................

|  |  |
| --- | --- |
|  | FORMULARZ OFERTOWY |
|
| Strona |  |
| Z ogólnej liczby stron |  |

 (pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK Nr 2: „Oświadczenie Wykonawcy”

**Wykonanie przewiertów sterowanych**

**w ramach budowy wodociągu na terenie miasta Rybnika.**

1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu w terminach i pod warunkami określonymi w specyfikacji.
2. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.
3. Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w specyfikacji.
4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w specyfikacji.
8. Oświadczamy, że posiadamy konieczną wiedzę i umiejętności techniczne wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia w określonym czasie.
9. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy, zawarte we wzorze umowy przedstawionym w specyfikacji.
11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem stosowania zasad i reguł zintegrowanego systemu zarządzania obowiązującego u Zamawiającego.
12. Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani o mogących wystąpić zagrożeniach podczas prowadzenia robót związanych z przewiertami sterowanymi.
13. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje jakie były niezbędne do przygotowania oferty.
14. Oświadczamy, że wyceniliśmy całość zamówienia będącego przedmiotem specyfikacji przetargowej.
15. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej:

..............................................................................................................................................................

1. **Funkcję Kierownika Robót ze strony Wykonawcy pełnił będzie:** ……………………………….

..............................................................................................................................................................

1. Oświadczam, że nie jestem podmiotem:

1) wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) z dnia 18.05.2006 r. nr 765/2006 *dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy* i rozporządzeniu Rady (UE) z dnia 17.03.2014 r. nr 269/2014 *w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających* albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z 13.04.2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz.U. z 2024 r. poz. 507 t.j.) (dalej zwaną u.p.a.u.);

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 1.03.2018 r. *o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 t.j. z późn.zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.;

3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29.09.1994 r. *o rachunkowości* (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 t.j. z późn.zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.

1. Do niniejszego „Oświadczenia Wykonawcy” dołączone są dokumenty:
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;
4. wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikiem nr 1 i 2;
5. podpisany załącznik nr 3 – *Wymagania dla Podwykonawców w zakresie bhp, p.poż.
 i ochrony środowiska.*
6. parafowany wzór umowy;
7. referencje potwierdzające wykonanie, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, robót budowlanych w zakresie przewiertów sterowanych sieci wodociągowej o łącznej wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto;
8. oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3 urządzeń do wykonywania przewiertów sterowanych (o średnicach składających się na przedmiot zamówienia), 2 maszyn przeciskowych (kret), 2 koparek oraz 1 beczkowozu;
9. kserokopię opłaconej, aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki polisy;
10. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
11. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
12. oświadczenia, iż polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona na kolejny okres 12 miesięcy (jeżeli polisa jest wystawiona na okres krótszy niż termin realizacji umowy);
13. oświadczenie, iż polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona co najmniej o okres udzielonej gwarancji w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

 (podpis i pieczęć)

data: ............................................

**PRF-06-03**

**Załącznik nr 3 do umowy nr PWiK/....................................... z dnia …………. 2025 r.**



**WYMAGANIA DLA PODWYKONAWCÓW[[1]](#footnote-1) W ZAKRESIE BHP, P.POŻ.**

**I OCHRONY ŚRODOWISKA**

1. **Zasady ogólne.**
	1. PWiK Sp. z o.o. w Rybniku, jako zamawiający wykonanie robót zobowiązuje podwykonawców realizujących prace do organizowania i prowadzenia prac zgodnie z przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
	2. Podwykonawcy wykonujący prace są zobowiązani przygotowywać i organizować oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający:

- wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym,

- pożarom i innym miejscowym zagrożeniom, katastrofom budowlanym,

- uszkodzeniom urządzeń, instalacji, narzędzi, sprzętów itp.,

- pogorszeniu środowiska naturalnego i pracy.

1. Zlecający prace w PWiK Sp. z o.o. w Rybniku zobowiązany jest wyznaczyć imiennie osobę, która będzie Odpowiedzialna za nadzór nad robotowi ze strony PWiK w zakresie organizacji prac
i bezpiecznej ich realizacji oraz nadzoru i współpracy w tym zakresie z przedstawicielami podwykonawców.
	1. Podwykonawca wykonujący prace na terenie PWiK Sp. z o.o. w Rybniku, zobowiązany jest wyznaczyć imiennie osobę, (wpisać imię i nazwisko i nr tel………………………………………., która będzie współpracowała ze osobą Odpowiedzialną za nadzór nad robotami ze strony PWiK lub Specjalistą ds. BHP, w zakresie bezpiecznej realizacji prac zgodnie z przepisami i zasadami BHP, z uwzględnieniem sposobów postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.
	2. Wyznaczenie przez PWiK Sp. z o.o. w Rybniku osoby Odpowiedzialnej za nadzór nad robotami, nie zwalnia podwykonawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.
	3. Wszyscy pracownicy podwykonawcy wykonującego prace na terenie obiektów PWiK Sp. z o.o.
	w Rybniku, łącznie z osobami sprawującymi nadzór, muszą zostać poinformowani o zasadach obowiązujących na terenie PWIK, zagrożeniach oraz związanych z nimi środkach zapobiegawczych i ochronnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z zapisem w normie PN-ISO 45001:2018. Powyższe należy do obowiązków Podwykonawcy.

Podwykonawca ma obowiązek na prośbę PWiK Sp. z o.o. w Rybniku przedstawić kopie następujących dokumentów oraz wykazy zawierające informacje nt.:

a) imię i nazwisko oraz funkcję osoby wyznaczonej przez podwykonawcę zgodnie z pkt 1.4,

b) wykaz pracowników wraz z ich kwalifikacjami i uprawnieniami,

c) kopie zaświadczeń z odbycia szkoleń u pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa dla pracowników,

d) kopie aktualnych zaświadczeń lekarskich,

e) wykaz używanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej dla poszczególnych rodzajów prac,

f) wykaz sprzętu przeciwpożarowego,

g) wykaz narzędzi, maszyn, urządzeń i sprzętu pomiarowego wraz z wymaganymi dokumentami
(np. certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa legalizacji, itp.)

h) opis technologii wykonywania powierzonych prac wraz z oceną ryzyka zawodowego związanego z realizacją tych prac,

i) wykaz pozostałych pracowników nadzoru, bezpośrednio i stale przebywających na terenie wykonywania prac,

j) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile jest wymagany przepisami prawa.

* 1. Powyższe informacje należy dostarczyć osobie Odpowiedzialnej za nadzór nad robotami ze strony PWiK.
	2. Wszelkie wypadki, awarie, pożary, wybuchy i inne miejscowe zagrożenia mające miejsce na terenie prowadzonych prac na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Rybniku, wymagające interwencji jednostki ratowniczej, zgłaszać należy osoby Odpowiedzialnej za nadzór ze strony PWiK, osoby odpowiedzialnej za realizację umowy oraz Specjalisty ds. BHP/Dyspozytora PWIK.
1. **Zasady dotyczące przestrzegania przepisów BHP na terenie PWiK Sp. z o.o. w Rybniku przez podwykonawców.**
	1. Przy prowadzeniu prac na terenie PWiK Sp. z o.o. w Rybniku należy przestrzegać przepisów
	i zasad dotyczących prowadzenia określonego rodzaju prac, w szczególności dotyczących prac szczególnie niebezpiecznych, prac remontowo-budowlanych bez wstrzymania ruchu przedsiębiorstwa, prac spawalniczych, robót przy urządzeniach energetycznych oraz robót montażowych i demontażowych na obiektach technologicznych.
	2. Przed przystąpieniem do robót podwykonawca musi rozpoznać i oznaczyć uzbrojenie terenu, miejsca składowania materiałów, narządzi, sprzętu, ponadto wyznacza ciągi komunikacyjne oraz strefy pracy urządzeń.
	3. Podwykonawcy używający w trakcie prac urządzeń i/lub narzędzi o napędzie mechanicznym są zobowiązani w szczególności:

a) posiadać dokumentację z przeprowadzonych okresowych badań tych narzędzi wraz
z badaniem ochrony przeciwporażeniowej,

b) wyłączać narzędzia natychmiast po zakończeniu prac,

c) używać ich zgodnie z instrukcją obsługi.

* 1. Pojazdy będące własnością podwykonawcy mogą poruszać się po terenie PWiK Sp. z o.o.
	w Rybniku, przestrzegając na całym terenie zakładu maksymalnej prędkości jazdy określonej znakami drogowymi.
	2. Pracownicy podwykonawcy zobowiązani są do stosowania odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego, zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Do obowiązków należy również zapewnienie jednolitego standardu ubrań roboczych dla pracowników Podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotu umowy, kamizelek ostrzegawczych, na których w sposób czytelny naniesiona jest nazwa firmy umożliwiająca identyfikację pracowników.
	3. Pracownicy podwykonawcy są zobowiązani do stosowania sprzętu ochronnego odpowiedniego do warunków prowadzonych prac i występujących zagrożeń, a w szczególności:

a) noszenia hełmów ochronnych podczas prac ziemnych, prac w studzienkach, prac na wysokości oraz na wskazanych obiektach PWIK m.in. na terenie oczyszczalni ścieków i SUW ul. Rajska.

b) stosowania środków ochrony słuchu podczas prac o podwyższonym natężeniu hałasu,

c) stosowania masek przeciwpyłowych i przeciwgazowych, w zależności od występujących zagrożeń,

d) stosowania okularów ochronnych przy pracach, przy których występuje zagrożenie uszkodzenia wzroku,

e) stosowania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem przy pracach na wysokości
i w zagłębieniach.

* 1. Podwykonawcy pracujący na terenie PWiK Sp. z o.o. w Rybniku są zobowiązani do niezwłocznego informowania Specjalisty ds. BHP osoby Odpowiedzialnej za nadzór nad robotami ze strony PWiK, o każdym wypadku przy pracy, zdarzeniu potencjalnie wypadkowym oraz innym zagrożeniu życia lub zdrowia osób.
1. **Zasady dotyczące przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej na obiektach PWiK
Sp. z o.o. w Rybniku przez podwykonawców.**
	1. Wszyscy podwykonawcy prowadzący prace na terenie przedsiębiorstwa zobowiązani są do zabezpieczenia miejsca pracy przed powstaniem pożaru budynków, urządzeń, składowisk.
	2. W obiektach i na terenach do nich przyległych zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnić prowadzenie działań ratowniczych
	i ewakuacji, a w szczególności:

a) używanie otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrożonych pożarem lub wybuchem,

b) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji służących do ewakuacji,

c) ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację, bez poinformowania Zarządcy obiektu

* 1. Podwykonawcom użytkującym urządzenia zasilane energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania czynności, które mogłyby stworzyć zagrożenie pożarowe lub wybuchowe. W szczególności zabrania się:

a) korzystania z uszkodzonych lub niesprawdzonych instalacji, urządzeń elektrycznych
i gazowych,

b) włączania do sieci jednocześnie urządzeń elektrycznych w takiej ilości, że łączny pobór energii elektrycznej może wywołać przeciążenie,

c) pozostawienie bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji,

d) zastawianie dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp. urządzeń elektrycznych,

e) pozostawianie nie wyłączonego urządzenia elektrycznego po zakończeniu pracy,

f) przechowywanie w pomieszczeniach wewnątrz budynków materiałów palnych, butli napełnionych gazem palnym, lub innych zbiorników ze substancjami palnymi lub wybuchowymi.

* 1. Podwykonawcom zabrania się dokonywania samodzielnie przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej lub gazowej bez zgody odpowiednich służb PWiK Sp. z o.o. w Rybniku.
	2. Ponadto zabrania się:

a) używania otwartego ognia i palenia tytoniu we wszystkich pomieszczeniach i budynkach PWIK, na terenie zaplecza, oczyszczalni ścieków i SUW.

b) przechowywania odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nie przeznaczonych do tego celu,

c) przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się lub inne miejscowe zagrożenie.

* 1. Podwykonawcy są zobowiązani posiadać podręczny sprzęt p.poż. (gaśnica, koc gaśniczy), który powinien być umieszczony w dostępnym miejscu oraz zapewnić wymagane oznaczenia i stosowne instrukcje, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
	2. Sprzęt gaśniczy będący na wyposażeniu PWIK (zabezpieczeniu) obiektów, urządzeń, instalacji itp., może być używany do zabezpieczenia prowadzonych prac pożarowo niebezpiecznych za zgodą osoby Odpowiedzialnej za nadzór nad robotami ze strony PWiK.
	3. Pracownicy podwykonawcy, wykonujący prace w obiektach PWiK winni znać między innymi:

a) zasady postępowania w razie wystąpienia pożaru oraz po jego zakończeniu,

b) zasady gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych,

c) zasady postępowania przy gaszeniu odzieży na człowieku,

d) wyjścia ewakuacyjne z obiektów PWIK,

e) zasady bezpiecznego wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych.

1. **Zasady dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na terenie PWiK Sp. z o.o.
w Rybniku przez podwykonawców.**

4.1 Pracownicy firm działających na terenie PWiK Sp. z o.o. w Rybniku, oraz wykonawcy robót zleconych są zobowiązani do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów, tzn. do:

a) ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczeń szkodliwymi substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi składniki powodujące skażenie gleby i wód,

b) składowania materiałów przewidzianych do wykonania robót i powstałych odpadów
w miejscach uzgodnionych z osobom Odpowiedzialną za nadzór ze strony PWiK, w sposób zapewniający ochronę środowiska,

c) odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych zakładu tylko po uzgodnieniu
z Odpowiedzialną za nadzór ze strony PWiK.

d) utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie włącznie
z oczyszczaniem dróg publicznych i wewnętrznych, segregacją odpadów na zasadach ogólnych.

* 1. Zabrania się:

a) zanieczyszczenia terenów należących do PWiK Sp. z o.o. w Rybniku,

b) emitowania do powietrza i wprowadzania do ścieków oraz gleby niebezpiecznych substancji chemicznych,

c) stosowania urządzeń powodujących: nadmierny hałas lub wibracje, emitujących szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne lub inne ponad dopuszczalne normy,

d) pozostawiania, porzucania wytworzonych odpadów w miejscu wykonywania prac bez ich przekazania na składowiska odpadów (zagospodarowanie odpadu wytworzonego przez Wykonawcę należy do jego obowiązków).

* 1. PWiK Sp. z o.o. w Rybniku zastrzega sobie możliwość kontroli działalności firm pracujących na jej terenie przez osoby Odpowiedzialnej za nadzór nad robotami ze strony PWiK, Specjalistę ds. BHP oraz ma prawodo ewentualnego wstrzymania robót, jeśli zostanie stwierdzone rażące zagrożeniedla pracowników, osób trzecich, otoczenia czy środowiska naturalnego.
1. **Postanowienia końcowe.**
	1. Osoba odpowiedzialna za nadzór ze strony PWiK, Specjalista ds. BHP oraz inni pracownicy wyznaczeni do nadzorowania prac ze strony PWiK Sp. z o.o. w Rybniku, mogą kontrolować prowadzone przez podwykonawców prace, w zakresie:

a) przestrzegania przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,

b) organizacji prac,

c) ładu i porządku w miejscu prac jego zabezpieczenia i oznakowania, wygrodzenia,

d) kwalifikacji i uprawnień pracowników, badań lekarskich i szkoleń BHP,

e) stanu technicznego i sprawności maszyn, urządzeń i narzędzi,

f) stosowania sprzętów ochrony zbiorowej i indywidualnej.

* 1. PWiK Sp. z o.o. w Rybniku zastrzega sobie prawo do ewentualnego wstrzymania robót przez osoby upoważnione, bez odszkodowania, jeżeli zostanie stwierdzone naruszenie postanowień zawartych w niniejszym załączniku lub przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, w związku z realizacją zleconych prac.
	2. W przypadku nieprzestrzegania postanowień jw., Zleceniodawca może:

a) przerwać pracę,

b) odstąpić od umowy z winy podwykonawcy z uwagi na rażące nieprzestrzeganie przepisów oraz zasad BHP i P.POŻ., ochrony środowiska.

Jeżeli Zleceniodawca nie otrzyma informacji z zakresu wystąpienia wszelkich niezgodności w miejscu wykonywanych prac przez Podwykonawcę przyjmuje się, że zdarzenia niepożądane nie wystąpiły przy realizacji zadania.

**Przyjął do wiadomości i stosowania:**

Data, podpis ………………….………… Data, podpis………………………………….

…………………………………………. ………………………………………………

(osoba Odpowiedzialna za nadzór nad robotami ze strony PWiK) (Podwykonawca)

1. Podwykonawcy w rozumieniu normy PN-ISO 45001:2018. [↑](#footnote-ref-1)